黑龙江省工程质量安全手册

实施细则

质量安全行为  分册一

黑龙江省住房和城乡建设厅 编

二0二0年十月

目  录

1  总则	1

1.1  目的	1

1.2  适用范围	1

2  质量安全行为	1

2.1  基本要求	1

2.2  质量行为要求	3

2.3  安全行为要求	18

# 1  总则

## 1.1  目的

## 完善黑龙江省建设施工企业质量安全管理体系，规范建设、勘察、设计、施工、监理及其他与建设工程有关单位的质量安全行为，落实建设施工企业的主体责任，提高建设施工质量安全管理水平，保证工程质量和安全，提高人民群众满意度，推动全省建筑业高质量发展。

## 1.2  适用范围

适用于黑龙江省行政区域内，对土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程施工过程中的工程质量与安全管理控制。

# 2  质量安全行为

## 2.1  基本要求

2.1.1  从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序和要求。

2.1.2  勘察、设计、施工、监理、检测等单位应当依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。施工单位应当取得安全生产许可证。

2.1.3  建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位依法对工程质量安全负责，各单位的法定代表人应当签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。

2.1.4  建设、勘察、设计、施工、监理等项目负责人应当签署工程质量终身责任承诺书，法定代表人和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

2.1.5  从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担质量安全责任。

2.1.6  施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员以下简称“安管人员” 应当依法取得安全生产考核合格证书。

2.1.7  施工企业及工程项目管理人员应当按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格，特种作业人员应当依法取得特种作业操作资格证书。工程建设有关单位应当按照有关规定，建立健全企业员工的教育培训制度，按计划开展安全教育培训。

2.1.8  建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应当落实危险性较大的分部分项工程安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。

2.1.9  建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理工作，依法对安全生产事故和重大安全隐患承担相应责任。

2.1.10  工程完工后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收，工程竣工验收合格，方可交付使用。

## 2.2  质量行为要求

### 2.2.1  建设单位

1 在开工前按规定办理施工许可和质量监督手续。

2 严禁违法发包、肢解发包工程。不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准，降低工程质量。

3 按规定委托具有相应资质的检测单位进行检测工作，并承担相应的检测费用，不得要求检测机构出具虚假检测报告。

4 工程勘察报告、施工图设计文件应按规定报审图机构审查，审查合格后方可下发使用。

5 工程变更程序应符合相关规定，对有重大修改、变动的工程勘察报告、施工图设计文件应当重新进行报审，审查合格方可下发使用。

6 应向勘察、设计、施工、监理等单位提供真实、准确、齐全的相关原始资料。

7 组织图纸会审、设计交底工作，并不得任意压缩合理工期。

8 按合同约定由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量应符合要求。

9 严禁指定承包单位到其指定处采购材料、构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。严禁明示或者暗示施工单位使用不合格的材料、构配件和设备。

10 涉及建筑主体和承重结构及使用功能变动的改扩建工程，建设单位应组织进行可行性论证，并依据论证报告，在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有可行性论证报告及设计方案的，不得准许施工。

11 不合格工程严禁按合格验收，未经验收或验收不合格的工程严禁交付使用。

12 建筑工程竣工验收合格后，在建筑物明显部位设置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位名称和项目负责人姓名。

13 收到工程竣工报告后，组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收，工程竣工验收合格，方可交付使用。

14 组织并参与工程质量事故的调查处理、质量问题投诉和保修期内工程质量问题的处理。

15 严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集整理建设项目各环节的全部资料，建立健全建设项目档案，建设工程竣工验收后，按规定移交建设项目档案。

### 2.2.2  勘察 设计单位

1 勘察单位应按照勘察任务委托书和设计单位勘察技术要求开展勘察工作，勘察文件深度应符合国家规定。勘察作业时严格执行操作规程，并保证临近各类管线、设施及周边建筑物、构筑物的安全。

2 设计单位应根据勘察文件进行工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

3 建设单位另行委托其他有资质设计单位承担项目的专项设计包括二次设计时，专项设计文件应经原主体建筑设计单位确认。

4 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定标准。除有特殊要求外，设计单位不得指定建筑材料、建筑构配件和设备生产厂、供应商。

5 在工程施工前，设计单位应对审查合格的施工图设计文件，向施工单位和监理单位作出详细说明。

6 勘察、设计变更程序应符合相关规定，勘察设计单位对变更的勘察、设计文件承担相应责任。

7 及时解决施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，并对因勘察设计原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

8 按规定参加地基验槽、重要分部子分部质量验收及竣工验收，并出具相应工程质量检查报告。

### 2.2.3  施工单位

1 不得违法分包、转包工程。

2 工程项目部按要求配备质量管理人员，明确各管理岗位的质量职责，项目经理资格应符合要求，并到岗履职。

3 编制施工组织设计和施工方案，报总监理工程师审批后实施。

4 配备齐全该项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准。

5 积极采用先进技术、先进设备、先进工艺和先进施工方法，并编制有针对性的专项施工方案。

6 工程开工前或新工艺、新技术、新设备、新材料应用前，主要分部分项工程施工前，按已批准的施工组织设计、施工方案及相应技术标准提出技术交底书，对相关管理人员、劳务负责人、施工员进行相关技术交底，并形成书面记录。

7 书面授权确定项目取样人员。取样人员须登录省建设工程质量安全信息化监管平台，按要求上传授权书，进行实名认证登记，可承担取样和送样工作。

8 建筑材料、构配件、设备的采购、验收、储存及管理应符合相关要求。由建设单位委托见证取样检测的建筑材料、建筑构配件和设备等，未经监理单位见证取样并经检验合格的，不得擅自使用。

9 落实企业检测试验管理制度。配置相应的检测试验设备，按照相关规定进行检定或校准，并在有效期内正确使用。根据工程实际情况编制项目检测试验计划和清单，并按计划组织实施。按规定由施工单位负责的建筑材料、建筑构配件和设备进场检验，报监理单位审查，未经监理单位审查合格的不得擅自使用。

10 严格按审查合格的施工图、设计文件和施工技术标准进行施工，不得擅自修改设计文件。如确需修改设计文件的，设计文件变更程序应符合相关规定，且必须取得正式变更通知后方可进行施工。

11 施工过程中做好各类施工记录，实时记录施工过程质量管理的内容，保证工程记录与工程建设进度同步。

12 按规定做好隐蔽工程质量检查和记录。

13 根据工程实际编制单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的验收计划，并报项目监理部审核。专业质量检查员、施工员应参加检验批的验收。项目负责人、项目技术负责人应参加分部工程验收和工程预验收。单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础、主体结构、节能分部工程及桩基、地基处理、基坑支护、钢结构、预应力、幕墙等重要子分部、分项工程的验收。单位技术、质量负责人和项目负责人、项目技术负责人、质量负责人应参加竣工验收。工程验收应形成记录。

14 实施样板引路制度，设置材料样板、工序样板、构配件样板、设备样板、装修样板等，采用实物或视频形式展示。样板的施工工艺应符合设计文件施工规范和质量验收规范要求。样板实物自检合格后，应报监理工程师或建设单位代表必要时包括设计人员验收，作为技术交底的辅助实物形态和实体施工的验收标准。

15 根据专业分包管理制度和相关规定，经建设单位同意，选择具有相应资质等级的分包单位，并按规定审核分包单位施工方案，对分包工程质量实施控制、检查、验收，指导分包工程竣工资料的编制。

16 工程出现质量问题事故，应按规定及时报告建设、监理单位及建设行政主管部门，会同建设、设计、监理单位对质量问题事故，妥善处理到位，不留质量安全隐患，做好质量问题事故处理记录。

17 按规定处置不合格试验报告。

### 2.2.4  监理单位

1 按规定并结合工程实际情况配备专业监理工程师。总监理工程师、专业监理工程师的资格应符合要求，并到岗履职。

2 编制项目监理技术指导文件，内容包括：监理规划、监理实施细则、旁站监理方案等。

监理规划由总监理工程师主持编制，监理实施细则、旁站方案等由各专业监理工程师主持编制。

监理规划报监理单位的技术负责人审批后实施，监理实施细则和旁站方案由工程项目的总监理工程师批准后实施。

3 书面授权确定项目见证人员。见证人员登录“省建设工程质量安全信息化监管平台”，按要求上传授权书，进行实名认证登记后方可承担取样和送样工作。

4 对施工单位项目部的机构组成、人员资格进行审查，对施工单位报审的施工组织设计、施工方案、技术措施、技术交底等技术文件进行审查，对施工单位项目质量验收计划及常见工程质量问题的预防措施进行审查。对施工单位工程质量及其质量保证体系进行检查。

5 审批施工单位申报的开工、停工、复工、竣工报告。

6 参加施工图纸会审和设计文件交底，参加建设单位组织的工程项目例会。

7 定期召开监理例会，根据工程需要主持召开质量问题分析专题会议。

8 对分包单位的资质和人员资格进行审查。

9 对建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前进行审查，组织进行材料、构配件、半成品验收及见证取样、送检，见证结构实体检验。

10 对关键部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录。

11 对施工质量进行巡查、平行检查，做好巡查和平行检查记录。

12 组织隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程验收，受委托组织住宅工程分户验收及工程预验收，参加建设单位组织的竣工验收，编写工程质量评估报告。

13 发现施工单位未按照设计文件施工或违反工程建设强制性标准施工的，签发质量问题整改监理通知单，并对质量问题整改情况及结果进行复查。

14 履行监理工作报告制度，及时向建设单位报告工程进度及存在的重大质量问题。对重大质量问题或者发生质量事故的，应当按照建设工程监理规范规定及时签发工程暂停令，并向住房和城乡建设主管部门报告，且参与质量问题和质量事故的处理。

### 2.2.5  检测单位

1 不得转包检测业务，不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

2 不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

3 不得与行政机关，法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位、建筑材料及设备供应商有隶属关系或者其他利害关系。

4 应当配备能满足所开展检测项目要求的检测人员，并进行日常管理培训考核，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。

5 应当配备能满足所开展检测项目要求的检测设备，并建立管理制度，按规定进行检定/校准、维护保养，保持其精度。

6 宜建立项目信息化系统和信息化管理制度，信息系统应覆盖所有检测项目和检测流程，并将检测人员和检测设备管理纳入信息系统，及时更新升级信息系统，定期对检测数据信息进行统计分析，确保信息系统符合规范，运行顺畅。

7 检测收样和试验场所应建立视频监控系统，视频监控系统应覆盖室内检测项目和检测全过程，视频信息应清晰有效，接入省建设工程质量安全信息化监管平台的接口。视频信息存储在检测机构，保存时限不少于六个月。

8 不得违规收取样品，收样时利用信息系统和省检测监管平台对见证取样人员身份进行核定，按要求验样，身份核定、验样过程应通过信息系统实现可追溯。

9 按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。严禁出具虚假检测报告。

10 应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地住房和城乡建设主管部门。

11 建立检测结果不合格项目台账，对检测中发现的不合格检测结果，在24小时内通知该工程的建设、监理、施工单位和项目所在地住房和城乡建设主管部门。

12 建立档案管理制度。检测合同、委托单 原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应连续，不得抽撤涂改。

13 应当通过信息系统于每个月底最后一个工作日前将所有检测报告上传至省建设工程质量安全信息化监管平台。

## 2.3  安全行为要求

### 2.3.1  建设单位

1 按规定组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

2 将危大工程清单作为保障安全管理的措施内容，在工程开工前应按规定依法办理有关批准手续。

3 与参建单位签订的合同中应当明确安全责任，并签订安全管理协议，确定建设工程项目安全生产标准化工作目标，明确合同各方安全生产责任、权利和义务，并加强履约管理。

4 组织协调同一施工现场内不同施工单位的安全生产管理工作，明确相关施工单位的安全生产责任，并与各相关施工单位签定三方或多方安全生产协议。

5 将委托的监理单位及相关人员、监理工作的内容及监理权限书面告知被监理的施工单位。

6 严格审查监理单位、施工单位的企业资质和相关人员资格的有效性，对于不符合国家或地方有关规定的，严禁参与有关的工程建设施工管理工作。

7 组织编制工程概算时，严格执行安全文明施工费的费率标准，单独列支安全生产措施费用，并及时向施工单位支付。

8 工程开工前，向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线、气象、水文、相邻建筑构筑物、地下工程等相关资料，保证资料的真实准确和完整。对因施工活动可能给毗邻建筑物造成影响的，组织相关单位制定有针对性的安全防护措施，并督促施工单位落实。

9 按规定参加危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家论证会。

10 不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备 施工机具及配件、消防设施和器材。

11 不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

12 监督施工单位安全隐患的整改，对于拒绝整改地进行停工处理，并按合同约定对施工单位进行处理。

13 严禁干扰工程项目监理人员依法履行监理工作职责，严肃处理监理单位上报的施工单位拒绝整改安全隐患的问题。

### 2.3.2  勘察、设计单位

1 认真执行建设工程安全管理的有关规定，严格履行职责。

2 勘察单位按规定进行勘察，提供的勘察文件应当真实准确，满足建设工程安全生产的需要。

3 勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险，并列出危大工程清单。

4 设计单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

5 设计单位应当按规定在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，列出危大工程清单，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

6 勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员，按照有关规定参加超过一定规模的危大工程项目专项施工方案的专家论证会。

7 采用新结构、新材料、新工艺、新技术的工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施。

### 2.3.3  施工单位

1 制定安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，工程项目部应按制度规定落实全员安全生产责任，对施工人员进行“三级”安全教育并经考核合格后上岗作业。

2 健全安全生产规章制度和安全操作规程，按制度规定对工程项目进行定期和专项安全检查并做好记录，监督施工人员遵守安全操作规程。

3 按照省建筑施工现场专职安全生产管理人员和特种作业人员管理的规定，为工程项目部配置专职安全生产管理人员。“机械、土建、综合”不同类别的专职安全生产管理人员，应按照规定承担安全工作职责，严禁越位履职。

4 与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责，施工单位及工程项目部按约定对分包单位的施工过程进行安全管理。

5 按照有关规定，在工程项目开工前为施工人员办理工伤保险手续。

6 对工程项目进行日常检查、定期检查和专项检查，对于发生的安全生产管理问题或施工现场存在的安全隐患，检查人员应下达检查指令书，要求责任人进行整改。

7 执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，施工单位负责人和项目负责人按规定对承建工程项目的安全生产工作带班检查。

8 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制危大工程安全专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家对危大工程安全专项施工方案进行论证。

9 建设工程实行施工总承包的，专项方案应当由总承包施工单位组织编制。专业工程实行分包的，其专项方案可以由专业分包单位组织编制，由总承包施工单位审查。

10 专项方案应当由施工单位技术负责人总工程师组织本单位施工技术、安全、生产、质量等部门进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人总工程师签字并加盖单位公章后报监理单位。

11 组织召开超过一定规模的危大工程专项方案专家论证会。实行总承包的，由总承包施工单位组织召开专家论证会。

12 总承包施工单位和分包施工单位技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、工程项目专职安全管理人员及相关人员参加专家论证会。

施工单位分管安全的负责人、技术负责人确因特殊情况不能出席的，可委托本部门相关专业人员持本人签字的情况说明书出席。

13 施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。

14 建筑施工安全风险分级应符合现行国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870的规定，对可能产生较大及以上等级生产安全事故的危险源进行安全技术分析。

15 建立施工单位和工程项目部两个层面的双重预防机制领导小组，分岗位、分专业、分工种全面开展安全风险分级管控和隐患排查治理。

16 按规定提取和使用安全生产费用。

17 严格遵守安全施工的强制性标准，配备满足施工企业管理和工程项目安全施工需要的现行国家、行业、协会和地方标准及规范性文件。

18 工程项目部应按照黑龙江省建筑施工安全生产标准化考评的规定，成立由施工总承包及专业承包单位等组成的项目安全生产标准化自评机构，自评机构负责人应当由总承包施工单位的项目负责人担任，机构和组成人员应当在施工现场进行公示。

19 工程项目负责人严格遵守建筑施工项目经理质量安全责任的有关规定规定，履行规定的安全工作职责，健全安全管理体系。

20 工程项目部安全技术交底应符合现行国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870及省危险性较大的分部分项工程安全管理等有关规定。

21 工程项目部按照社会消防安全教育培训规定，于工程项目施工前对施工人员进行消防安全教育，对明火作业人员进行经常性的消防安全教育，组织灭火和应急疏散演练。

22 工程项目部按照现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184的规定，为施工人员配备劳动防护用品，且劳动防护用品的使用及管理应符合规定。

23 落实工程项目应急救援制度，做好突发性事件的应急工作，严格落实国家及政府有关部门对于突发事件的管控规定。

- 24 工程项目部和施工单位必须按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程项目所在地政府安全生产管理部门和行业主管部门，上报生产安全事故情况。

25 工程项目部应设置信息控制中心，通过省建设工程质量安全信息化监管平台，构建工程项目安全生产信息化系统，并对施工人员进行实名制管理。

### 2.3.4  监理单位

1 按照法律、法规、工程建设强制性标准和现行国家标准《建设工程监理规范》GB/T 50319实施安全监理工作，并依法承担安全责任。

2 为工程项目配备的安全监理工程师，必须符合国家及本省的有关规定。

3 安全监理工程师按照监理规划和监理实施细则中的安全生产管理的要求，开展对工程项目的安全监理工作。

4 审核施工单位含分包单位、现场安全生产规章制度的建立和实施情况，审核施工单位安全生产许可证及项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。

5 审查工程项目部报审的专项施工方案的内容完整性、合规性，符合要求的由总监理工程师签字确认后报建设单位。

6 总监理工程师及专业监理工程师，必须按规定参加危险性较大的分部分项工程专家论证会，并按规定监督专项施工方案的修改与实施。

7 审核建筑起重机械等特种设备的制造许可证、制造监督检验证明、备案证明等文件，核查特种设备的安装、验收和许可手续。

8 按有关安全管理规定与现行标准要求，检查安全管理制度、安全教育、安全技术交底，监督分部分项工程验收、施工机械设备安装验收，参加建筑起重机械等特种设备的安装验收。

9 按规定对危大工程进行专项检查，发现施工单位未按照专项施工方案施工的，要求其立即整改，情节严重的要求其暂停施工，并及时报告建设单位处置。

施工单位对于重大安全隐患拒不整改或者不停止施工的，必须及时报告建设单位和工程所在地行业主管部门。

10 监理过程中发现安全隐患时，应当立即签发监理通知单，要求施工单位限期整改。情况严重时签发工程暂停令，并立即报告建设单位。

11 严格执行建筑施工安全风险分级管控与隐患排查的规定，制定安全隐患排查治理制度，强化安全隐患的排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理。

12 项目监理机构应专人管理安全监理法定职责规定的相关技术文件、相关记录、安全隐患检查、整改记录等。

### 2.3.5  检测单位

1 资质和检测范围必须符合国家主管部门的要求。

2 按现行规定和标准对施工机械设备和起重机械设备进行检测，对检测结果负责。

3 检测人员的资格必须符合国家有关规定。

### 2.3.6  设备租赁、安拆单位

1 设备租赁、安拆单位资格必须符合国家主管部门的要求。

2 租赁的施工机械设备档案必须齐全。

3 超过规定使用年限的塔式起重机必须经过有相应资质的评估机构评估合格后，方可延期使用。

4 对出租的施工机械设备、机具和配件的质量负责。

5 起重设备安装加节、拆卸的施工人员资格，必须符合有关国家、省现行规定的要求，且持证上岗作业。