## Sheet1
附件2
冬季安全生产保卫战检查表
被检查企业： 检查时间： 年 月 日
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 存在问题隐患 | 整改时限及要求
1 | 编制专项冬季施工安全技术方案及防火、防中毒等防范措情况 | 1.是否编制专项冬季施工安全技术方案，内容是否全；
2.是否编制防火、防中毒等防范措施，内容是否齐全。
2 | 施工现场大型起重机械拆除、脚手架拆除工程情况 | 1.塔吊拆除是否履行拆除手续，作业人员是否持证上岗；
2.施工升降机、物料提升机等拆除是否履行拆除手续，作业人员是否持证岗；
3.脚手架拆除是否履行拆除手续，作业人员是否持证上岗。
3 | 基坑(沟槽)土方施工、深基坑越冬期间保湿覆盖与变形监测、高支模支架底部地基土的保温与架体变形监测情况 | 1.基坑(沟槽)土方是否按方案施工，安全防范措施是否符合要求；
2.深基坑越冬期间保温覆盖措施是否符合要求，是否有变形监测记录；
3.高支模支架底部地基土越冬期间保温措施是否符合要求，是否有架体变形监测记录。
4 | 市政桥梁吊装、城市轨道交通、市政管网工程冬季施工情况 | 1.市政桥梁吊装是否按专项方案施工，现场安全防护措施是否符合要求；
2.城市轨道交通工程现场安全防护措施是否符合要求；
3.市政管网工程现场安全防护措施是否符合要求。
5 | 施工洞口、临边防护等安全防护措施情况 | 1.施工洞口防护措施是否符合要求；
2.通道口防护棚搭设是否符合要求；
3.临边防护措施是否符合要求。
6 | 临时用电、防火、防中毒情况 | 1.临时用电配电、电缆敷设等是否符合规范要求，检查、测试记录否齐全；
2.施工现场是否有防火、防中毒措施。
7 | 燃气企业 | 1.燃气企业安全运行情况；
2.入户安检情况：
3.燃气报警器和自动切断装置摸排情况及下步打
4.应急预案及演练情况；
5.安全用气宜传情况。
8 | 有限空间作业情况 | 1.是否严格实行作业审批制度；
2.是否开展风险评估；
3.是否建立风险防控措施；
4.作业人员是否配备个人防护设备和通讯设备；
5.是否有应急救援预案；
6.通风换气措施是否符合要求；
7.作业人员是否经过安全培训教育且合格；
8.作业出入口是否存在障碍物。
9 | 房屋使用情况 | 1.房屋使用人和房屋管理人是否切实履行安全使用和安全管理责任；
2.是否做好老旧危楼的日常监管和安全防范工作。
10 | 物业服务企业 | 1.物业服务企业是否依法履行消防安全管理职责；
2.是否做好安全用电检查工作；
3.是否做好特种设备的安全管理工作；
4.是否做好建筑外立面等公用部位的安全巡查工作。
11 | 城市清冰雪工作情况 | 1.是否做好作业人员安全教育和岗前培训；
2.是否完善清冰雪工作方案和灾害性降雪应急预案；
3.是否做好城市公园及公园内冰雪景观安全隐患的排查治理工作。