工程质量安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量安全行为检查 | 项目关键岗位人员（项目经理、技术负责人、质检员、安全员、总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师及特种作业人员）在岗履职及持证上岗情况。 | 国家相关现行法律法规及相关规范标准及相关文件 |
| 2 |  | 施工企业主要负责人履行安全职责情况。 |  |
| 3 |  | 现场三级安全教育培训及技术交底情况。 |  |
| 4 |  | 施工组织设计及专业施工方案审批及实施。 |  |
| 5 |  | 建设单位按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，提供项目危大工程清单和提交建设项目工伤保险参保证明。 |  |
| 6 | 工程质量检查 | 材料进场验收质量管理、试件试块按要求见证送检情况，地基基础和主体结构、建筑节能、防水工程、砌体工程和安装工程等实体质量情况。 |  |
| 7 |  | 工程质量标准化管理、常见问题治理，以及施工现场有关法律法规和有关强制性条文执行情况，项目验收方案落实，以及检验批、分项及分部工程验收和隐蔽验收等质量管理情况。 |  |
| 8 | 安全内业检查 | 超危大工程专家论证、危大工程方案编制审查和执行落实情况、安全技术交底、培训教育、应急演练等情况。 |  |
| 9 | 安全实体检查 | 起重机械安拆作业自检和验收、配备专职设备管理人员、设置明显警示标志、制定防碰撞措施等情况；基坑工程施工现场监督、临边防护措施、排水系统检查和维护、按规定支撑支护和实施基坑监测情况；脚手架搭设、架体基础、剪刀撑和连墙件设置等情况；模板安装支撑、横向水平杆、扫地杆和剪刀撑设置等情况；高处作业吊篮安装防坠安全锁、安全绳和安全锁扣、安全绳固定可靠、吊篮内作业人员不应超过2人等情况；高处作业应正确佩戴安全帽、按规定系挂安全带、临边防护设施、安全平网设置情况；悬挑物料平台下部支撑系统因安全可靠；临时用电接地TN-S接零保护系统、三级配电二级保护、安装漏电保护器等情况；文明施工管理封闭围挡、车辆冲洗设施、扬尘防治措施、材料码放整齐、采取防火、防锈蚀和防雨等措施、消防通道和灭火器材有效布局、疫情防控要求落实等情况。 |  |