                                                  承重混凝土砌块短肢墙结构施工工法
                                   钢木封闭组合式楼梯模板施工工法

钢木封闭组合式楼梯模板施工工法

   黑龙江省四建建筑工程有限责任公司

   张  义、金利、温香芝、杨文龙、张鸣宇

1.前言

现阶段一般建筑工程现浇混凝土楼梯结构模板支设采用传统木胶合板支模方法，对楼梯踏步面不进行封闭，踏步踢面立模利用吊模加固。根据长期工程实践经验，采用传统支模方法存在一定的缺陷。

1、不利于钢筋的成品保护

施工时因施工人员频繁利用楼梯上下，易造成楼梯踏步支座处负弯矩钢筋因被踩踏而下陷。

2、踏步模板稳定性差、易涨模

踏步吊模因浇筑混凝土被碰撞而松动不稳，踏步吊模一侧容易涨模，楼梯踏步尺寸及标高不易于控制，影响楼梯结构踏步面层外观效果。

3、混凝土质量不易于保证

传统模板体系，一旦涨模后，导致楼梯踏步的结构表面不平整，日后楼梯装修施工前需对现浇楼梯结构进行打凿，极大地增加了施工成本，又影响施工工期，同时打凿过程可能对楼梯结构造成损害而留下结构安全隐患。

4、与楼梯段相连的剪力墙混凝土浇筑困难

采用模板普通支设法，剪力墙模板必须采用吊模，其模板支设难度大、混凝土浇筑难度大。

5、踏步成活尺寸不易保证

支模完成后如果混凝土不能及时进行浇筑，施工作业人员通过楼梯模板上下楼容易造成踏步模板变形、位移，影响楼梯混凝土的施工质量。

6、费工、费时、易产生浪费

混凝土浇筑过程中，踏步抹面既费工又费时，混凝土也容易产生浪费。采用钢木封闭组合式楼梯模板施工工法，彻底解决了以上困难，并且楼梯模板安装速度快，提高了生产效率、节约人工成本、降低楼梯装修打凿修补费用，方便工人上下通行。

钢木封闭组合式楼梯模板施工技术避免了传统木胶合板支模技术所带来的一系列弊病。该技术采用半工具式楼梯踏步模板，有利于成品保护，避免了施工人员对楼梯钢筋的踩踏；楼梯模板刚度大、强度高，避免了楼梯模板传统工艺吊模稳定性差所带来的诸多弊病；不论是混凝土浇筑过程中还是模板支模过程中省工、省时、不浪费材料；楼梯砼质量易于保证，观感质量好，可达到较高的质量标准，避免了装饰装修阶段对楼梯的打凿，节省了维修成本，加快了施工进度，是一个值得推广的新型技术。

2.技术特点

本工法具有工艺结构合理、安全、美观、组装灵活、操作方便适用、经济、可周转使用等特点，主要对以下几个方面进行了深化设计：

2.1  楼梯踏步面层采用钢质踏步板进行封闭，保证浇筑后踏步面层平整，同时方便施工人员上下通行，避免对楼梯支座面筋造成影响。

2.2  楼梯踏步不用吊模，在楼梯踏步面层采用钢管及对拉螺栓加固增加楼梯支模整体刚度，避免因涨模对后期装修施工的影响。

2.3  应用该技术，避免了浇筑时混凝土外溢，节省材料和清理用工，无需人工搓抹找平，提高施工速度。

2.4  提高现浇混凝土楼梯结构施工质量效果，避免了因结构打凿产生的结构安全隐患，降低因结构打凿维修所造成的成本增加，减少了建筑垃圾排放。

3.适用范围

本工法适用一般房建工程现浇混凝土结构楼梯木模板支设加固施工方法，加固材料为钢管及对拉螺栓等。

4.工艺原理

钢木封闭组合式楼梯模板施工工法是在楼梯斜板底模及侧模采用18mm木胶合板进行支设，模板支设系统采用Φ48×3.5mm扣件式钢管脚手架支撑系统，垂直于楼梯斜板搭设，楼梯结构模板面层和底层采用Φ48×3.5mm双钢管作模板受力主龙骨，M12对拉螺栓加固，踏步面模板采用3mm厚钢板，踢面立模采用16a槽钢进行整体焊接，焊接后整体踏步板肋板选用14b槽钢进行整体对称焊接，侧模采用木模和60×90mm木方压角，增强楼梯模板系统整体刚度。楼梯踏步水平面层模板设置直径为20mm排气孔，避免踏步面层因混凝土中气泡无法排出而影响浇筑外观效果。

5.施工工艺流程及操作要点
5.1 工艺流程

[image: image1.png]LTE#H
BRRAR

16014
ARTREER
FEFEFAAA
ikt igohd

3mm 4R, 16 % 4

BEHRAAN

Bih
050t BT





图5.1  钢木封闭组合楼梯模板工艺流程图
5.2  操作要点

5.2.1  模板加工切割

根据设计图纸要求确定楼梯的斜长及宽度，楼梯踢面模板选用成品16a槽钢，踏面选用3mm厚钢板，再根据现场实际情况对钢板进行切割加工、焊接。操作此步骤时，应特别注意扣除模板厚度及确定水平踏面板与垂直踢面板相互连接方式及踏步板与剪力墙锯齿状模板边缘的连接方式。焊接后整体踏步板肋板选用14b槽钢进行整体对称焊接，肋板上部1/3处焊接Φ18mm吊环便于进行整体吊装。
此环节采用如下连接方式：

1、水平踏步模板长边端部压在垂直踏步模板上口；

2、垂直踏步模板长边下端部压在水平踏步模板长边端部；

3、垂直踏步模板左、右端部顶在楼梯侧模或剪力墙上；

4、水平踏步板左、右端部顶在楼梯侧模或剪力墙上；

5.2.2  对拉螺栓孔预留

安装楼梯底模板前应根据施工方案要求对楼梯模板整体加固时将使用到的对拉螺栓加固提前预留孔，孔径为Φ12mm，预留孔为沿着梯板斜长方向从梯梁与梯板接触口起每间隔三个踏步设置，每道为3个孔，3个孔根据楼梯宽度均匀布置。

5.2.3  楼梯梯段模板支撑支设加固

开始铺设梯段板模板时应先对梯板支撑系统进行加固，其加固方式采用60mm×90mm规格木方作为次龙骨、每250mm间距布置一个木方，支撑用的主龙骨采用2根60mm×90mm规格木方顶托组合进行斜撑，加固用的主龙骨采用2根Φ48×3.5mm钢管合并，木方（次龙骨）摆向平行梯板斜长方向。钢管支撑角度与梯板底面宜成直角且支撑钢管底脚与下层楼梯的踏步相接触（即支撑在水平踏步与垂直踏步的交接转角位置），与顶托接触的支撑钢管采用Φ48×3.5mm钢管，加固用的主龙骨钢管摆向垂直梯板斜长方向，位置根据模板预留对拉螺栓孔调整。

5.2.4  楼梯钢筋绑扎

梯板斜板底模安装完成后应插入梯板钢筋绑扎工序，应保证楼梯支座负筋在踏步面层上，防止因施工人员上下导致钢筋位移及变形。

5.2.5  模板踏步面层设置排气孔

整体加固完成后应对踏步板预留排气孔，排气孔设置在水平踏步板中部，每一踏步设置4个圆形排气孔，直径为20mm，排气孔间距不大于400mm，排气孔可以兼加固模板时对拉螺栓孔。

5.2.6  楼梯踏步模板封闭

根据设计图纸要求对楼梯斜板进行放线，并用墨斗弹出模板边线，以控制踏步模板安装时的位置。

楼梯踏步面层模板安装时应首先从楼梯下口的第一个竖向踏步板开始定位，再进行上口的第一个竖向踏步板定位，定位完成后由塔吊进行钢质楼梯面模板整体吊装，安装时钢质楼梯面模压在事先安放好的预制混凝土块上，小范围的微调由人工进行。
5.2.7  楼梯模板整体加固

踏步面模板安装工序完成后应进行整体加固，进行整体加固前采用电钻机对楼梯斜板底模进行钻孔，鉴于之前的工序已进行了楼梯面板排气孔钻孔处理，因此可利用此孔从上往下对楼梯斜板进行开孔处理，电钻机钻头方向应垂直于楼梯斜长方向，孔径为20mm，钻孔工序完成后采用对拉螺栓外加塑料套管插入预留孔中配2根Φ48×3.5mm钢管垂直楼梯斜板方向沿着对拉螺栓两边对楼梯整体进行加固，楼梯斜板侧模加固采用步步紧钩住斜板面模槽钢肋板上。

[image: image25.jpg]



图5.2.7  钢木封闭组合式楼梯模板安装整体加固示意图
5.2.8  清理封闭式楼梯模板内木屑

待上述所有工序均完成且检查无误之后，应对封闭式楼梯模板内残留木屑进行及时处理，且用冲水的方式将木屑从楼梯梁底面的木屑清理口排出。木屑清理口是在楼梯梁底模板端部预留口，为长方形，长度为250mm，宽度为楼梯梁的宽度。
木屑清理完成后便可以对预留的木屑清理预留口进行封闭，必要时可视具体情况外加两根钢管对封闭部位的模板进行单独加固。

5.2.9  楼梯结构混凝土浇筑

混凝土倾倒至斜板上的楼梯缓台板上，靠自重溢流至封闭的楼梯斜板中，最上一步踏步模板应不封闭作为混凝土振捣口，同时利用插入式振捣器将振捣棒伸入封闭式楼梯进行振捣。由于采用封闭式楼梯模板，因此要求混凝土塌落度不低于180mm，混凝土的粗骨料粒径在5-20mm为宜，同时浇筑混凝土时应确保从第一个踏步起每个踏步振捣时间符合规范要求，混凝土振捣密实，避免出现蜂窝孔洞等质量缺陷。

[image: image2.png]ki

5
+
o

z

%///////




图5.2,9  封闭组合式模板楼梯混凝土浇筑示意图

6.材料与设备

根据本工程施工特点，现场投入以下施工机具及材料进行封闭组合式楼梯模板支模加固施工，详见表6-1及6-2。
表6-1  施工材料
	序号
	材料名称
	规格
	备注

	1
	优质木胶合板
	1830×915×18mm
	

	2
	木方
	50×100mm
	

	3
	钢管
	φ48×3.5mm
	踏步主龙骨

	4
	可调支托
	φ34×600mm
	

	5
	对拉螺杆
	M12
	配PVC套管

	6
	3mm钢板
	
	封闭式模板面模

	7
	16#a槽钢
	160×63×6.5mm
	封闭式模板立模

	8
	14#b槽钢
	140×60×8mm
	整体模板主楞


表6-2  施工机械、设备
	序号
	机械设备名称
	规格型号
	备注

	1
	圆盘锯
	MJ104
	

	2
	冲击钻
	SB560
	

	3
	振捣棒
	Φ30
	


7.质量控制

7.1 模板工程质量控制

1）贯彻执行技术交底制度。

2）过程控制：由专业工程师及质检员对楼梯模板施工过程进行全程监控。

3）在进入下道工序之前，对楼梯模板工程进行验收，采取三检制度（自检→交接检→专检）。

7.2 模板安装

1）在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。

2）模板的接缝严密，在模板拼缝处粘贴防水胶带，在浇筑混凝土前，对模板浇水湿润，但不能出现积水。

3）在模板与混凝土的接触面涂刷不影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。

4）在浇筑混凝土前，将模板内的木屑清理干净；楼梯梁底模板留设木屑清理孔，便于将木屑清除。

5）混凝土浇筑前认真复核楼梯模板走向、位置、模板垂直度及踏步标高。 

6）楼梯模板安装的验收标准按表7.1执行。
表7.1  模板安装验收标准
	项    目
	允许偏差（mm）

	轴线位置
	5

	底模上表面标高
	±5

	缓台板上表面标高
	±5

	表面平整度
	5


注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。
7.3  模板拆除

1）侧摸及面模拆除时，混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

2）底模拆除时，其混凝土同条件养护试块强度必须满足规范的要求。

3）模板拆除时，严禁抛扔，以免损伤楼梯踏步面层。

4）整体面模拆除时，人工配合塔吊进行整体吊装拆除。

7.4  质量验收程序与方法

1）验收程序

模板施工完毕自检合格后，报请甲方和监理验收，验收合格后方可进入下道工序施工。

2）验收方法

对照施工图纸和施工方案检查；采用经纬仪、水准仪、拉线、钢尺、吊垂、靠尺、塞尺等检验模板安装质量。

8.安全措施

8.1  防火措施

在施工现场木胶合板及木方等材料堆放处按要求配备干粉灭火器，同时，在上述场所禁止吸烟及其他明火操作。

8.2  施工机械安全

施工机械在使用过程中，按操作规程使用，加强对机械设备的管理，做到常检、常修、常保养，保持良好的工作状态。

1）圆盘锯应放置平稳，必须使用单向开关，不得倒转启动。

2）锯片出现裂纹（长度不得超过2cm）可在裂纹尽端钻一止裂孔。锯片有2个连续断齿时，必须更换。

3）锯片上方应有防护罩，并有孤形板槽，防止木屑飞溅和锯片破碎伤人。

4）锯床面板应平整无损，锯片槽的宽度不大于锯片厚度加20mm。

5）堆积木屑应及时清理，操作现场严禁烟火，并按规定配备消防器材。

6）移动电焊机时，应切断电源，不得拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

8.3  安全用电

施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》及其他用电规范的要求，专人负责用电机具的施工，常检修用电机具，防止漏电。

8.4  夜间施工

夜间操作要有足够的照明设备，坑、洞、沟槽等除做好防护外，并设红灯警示。

8.5  模板安装、拆除安全要求

1）模板的安装和拆除必须按模板的施工方案进行，严禁任意变动。

2）作业人员必须正确使用防护用品，衣装整齐。

3）组装模板时，不得将柱子钢筋骨架代替临时支撑；禁止利用拉杆、支撑攀登上下；安装柱模板时，应随时支撑固定，防止倾覆。

4）拆除底模时，混凝土楼板必须规范规定的强度方可以作业。

5）拆模应采用长撬棍，操作人员站在侧面，模板下落或侧倒处不得进行操作和通行。

6）拆下的模板应随时清运走，如不能及时运走要及时堆放，并起掉钉子。
9.环保措施

9.1 成立对应的施工环境卫生管理机构，在施工过程中严格遵守国家和地方的有关环境保护的法律、法规，加强对施工燃油、工程材料、设备、废水、生产生活垃圾、弃渣的控制和治理，随时接受相关单位的督促检查，以不断改进。

9.2 施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪制度，优先使用先进的环保机械。

9.3 施工过程中加强对噪声排放的控制，加强对焊接机械、模板搭设人员的培训及责任心教育。

9.4 在施工过程中，自觉地形成环保意识，最大限度地减少施工中产生的噪音和环境污染，夜间施工严禁噪音作业，干扰周边居民休息。

9.5木胶合板应在支模前涂刷拆模剂，模板安拆时避免因操作不规范而对木胶合板造成损伤，尽量增加周转利用次数。

9.6现场的各种材料、施工机械（具）要摆放整齐，施工要随时将废料和多余物资回收，按指定位置存放或清出现场。

9.7施工现场要有明显的安全标志。

9.8现场办公室、休息室及仓库等临建场所要搞好环境卫生工作。

9.9对拉螺栓用PVC套管套住，混凝土浇筑后取出重复利用。
10.效益分析
10.1 经济效益

桐楠格·领域A1、A2楼共6挂现浇混凝土楼梯，地下1层，地上22层和26层，梯段模板铺设投影面积分别为550㎡和750㎡，混凝土浇筑方量分别为99m³和135m³。里普利吉尼斯乐园项目6#办公楼及南入口裙房项目，建筑面积8.88万㎡，地下1层，地上22层和22层，梯段模板铺设投影面积为840㎡。
由于采用楼梯梯段钢木封闭组合式模板施工技术的成功应用，提高了生产效率、节约人工成本、降低楼梯装修打凿修补费用，综合考虑每平方米可产生直接经济效益55元，桐楠格·领域A1楼产生经济效益为30250元，桐楠格·领域A2楼产生经济效益为41250元。里普利吉尼斯乐园项目6#办公楼及南入口裙房项目产生经济效益为46200元。
10.2 节能和环保效益

钢木封闭组合式楼梯模板技术避免浇筑时混凝土外溢，节省材料和清理用工，无需人工搓抹找平，提高施工速度；降低了劳动力的投入，减少建筑垃圾排放，减轻了环境污染。

10.3 社会效益

钢木封闭组合式楼梯模板施工技术在本项目的应用，从方案讨论开始就得到了各方的密切关注，从建设单位、监理单位、设计单位和质监站都给予了充分重视，多次举行专项会议进行讨论。最终的成功应用，也获得了各方的一致肯定，为企业赢得了信誉，创造了良好的社会效益，并积累了经验，本工法有着极大的推广应用意义。
11.应用实例
钢木封闭组合式楼梯模板施工技术的应用，保证了混凝土楼梯的结构实体质量，不但从根本上杜绝了传统工艺技术所带来的诸多弊病，而且还节约了维修成本，降低了劳动力的投入，减少建筑垃圾排放，减轻了环境污染，加快了施工进度，为公司带来了巨大的经济效益和社会效益。

钢木封闭组合式楼梯模板施工技术的成功应用，保证了现浇混凝土楼梯结构施工质量、提高了观感质量，提高了生产效率、节约人工成本、降低了因后期打凿而增加的施工成本，对一般房建工程的楼梯结构施工提供了良好的借鉴，是一个具有广泛应用前景并值得推广的一项新技术。

11.1工程实例1

桐楠格·领誉项目施工（第五标段）A-1#楼工程，建设单位黑龙江桐楠格房地产开发集团有限责任公司，工程地址位于哈尔滨市道里区，哈双北路以南，滇池路以北，阳江路以东龙腾路以西的范围。总建筑面积15496.61㎡，地下1层，地上22层。地库面积1514㎡，一层层高3.1M，二层层高3.15M，标准层层高为2.9M,建筑高度64.65m。1-22层为单元式住宅，负一层为地库。 

工程开工日期为2016年 8月

工程竣工日期为2017年12月

[image: image3.jpg]—
-J

,,ﬁ -/

N A
N e L S et

|
AT
S Sa R DS

8 TSNS S i





图11.1桐楠格·领誉项目施工（第五标段）A-1#楼工程
11.2工程实例2

桐楠格·领誉项目施工（第五标段）A-2#楼工程，建设单位黑龙江桐楠格房地产开发集团有限责任公司，工程地址位于哈尔滨市道里区，哈双北路以南，滇池路以北，阳江路以东龙腾路以西的范围。本工程建筑面积20617.19㎡，地下1层,地上26层。地库面积3800平方米，层高5米，主楼共3个单元，其中中间单元4户/层、其他两个单元均为3户/层，共每层10户,标准层层高2.9m,建筑高度79.4m。

工程开工日期为2016年8 月

工程竣工日期为2017年12月
[image: image4.jpg]75

af

|

z =y . »7 by )
/ﬂ_rnlizia 7S




图11.2桐楠格·领誉项目施工（第五标段）A-2#楼工程
11.3工程实例3

里普利吉尼斯乐园项目6#办公楼及南入口裙房项目，监理单位黑龙江正义建设工程项目管理有限公司，工程地址位于哈尔滨市群力新区，位于三环路以西、群力第二大道以南，群力大道以北的区域。地下室一层，层高为5.7米，设计用途为停车场；地上一层至五层裙房为商业和博物馆，1层层高为7.5米，2层层高为9.9米，3、4、5层层高为6.0米；6#楼为办公楼，标准层结构尺寸75.6*34.5米，层高为3.85米；计22层，总建筑高度为99.5米，6#楼建筑面积为39420平方米。

开工日期为2017年8月1日

计划竣工日期为2018年11月30日

[image: image24.jpg]HCEG




图11.3里普利吉尼斯乐园项目6#办公楼及南入口裙房项目效果图
工程应用证明

[image: image5.jpg]ik B

R - FETEET (FEFB A-IBRTE, ZRENER
AR T R AR TN T, TRMAA T RETHE
X, WAt LiE, Easod, FIENAEBSEUTHEE. &
BHAEM 15496.61m°, 22 B, T 1 2. METMH 1514 m.
—EBEE®E3 M, —BEES3.15M, RAEEZE®H2M ELATE
64.65m, 1-22 BN ¥ TAES, A—EANHE.

TIEFTHHAN 2016 4 8 A

IERRTIHHAN 2017 F12 A

BB B TR A AR WA A X EBERE TR,
RILT BB RBNENZETE, TEARA AL T H#ETERK
ABH R S W, MALRF AT EBRA, BIKT FHAWEN,
BOBRAEHA, BRETHETSR, mRTAEIHE, YTEFX
T —REEFRIEAH LK.

AR A |





[image: image6.jpg]ik B

M« FETERT (FEFB) A28 TRE, ERECER
LA R X ERRRIEANT, TR TARETEE
X, R ACB R, EmEld, IRUAEBEUTENEE. &
TERAEHR20617.19m, 26 2 T 1 B, HETHK 3800 F
FK, BEO K. TREIANAET, HeFHET4 /B £4E
NETHHIF /B EEREI0F FREEEE 2. In, A E K 79. 4n.

IRFITHHN 2016 58 A

TRATHHN 2017 512 A

R B B M TR R A B A A XA e TR AL AL,
RIET BELIEHOENIETE, TEAMALHLETERATER
RETH KWWY L3, MARH AT EERA, BIET FAHEN,
BORAKFHM, RETHEGTSR, mRTAEIHE, FFEWX
T —RNEF R B S R

BT EA |





[image: image7.jpg]ik B

EERNERFAETE A ABEEANOEETE, WES
RELEX AR TIRFEECEARAT, TRMI TR RERTES
X, SF=ABUE. BAS-AEURE, BAAEULNEE.
WTE—F, BN Tk, BHARNEEY,; Wi—EFHER
FABNWFEYE, | EEEHT.5K, 2 EEBH9.9%, 3. 4. 5
BETH 6.0 K; 64BN AR, FRRELMR T 75.6%34.5 %, 2
B 3.85 K1t 22 B, MEYE EH 99.5 K, 6HEE L EA A 39420

FIE#H 201748 A1 H

HXIR T H# N 2018 £ 11 A 30 H

B0 0 BOAHME TR R 4R R S I & AR AR i THA MR A,
WIET RBEIRHNENZHRRE, TEARALBLE T HET LR
AFHRINE S HR, ALK AT EBRA, BIET SHAHEN,
ROBAARHM, BETFETER, WhTARIHE, YTHE
T —REFHER LK.

RUGER ;;:@"\:Wg%
E%&Exfﬁlﬁma&ggmAj

& 3 I/ =]
5H/\zowﬁsﬁ





经济效益证明

[image: image8.jpg]¥ o= OUE B

SRR ES A A AR BRI HE TH AR BN, 4RIE 7 iRt AR 1
SR RE, MMEMHRA EHA TS T EHARFT#HRNIE S 5
W, TIEETA T HBRA, BIRT 531N, BSEMNIRET
M BFRITIE 2N T T, 2P0ER . HI/ERE.
T8I, ZEME. MRTHETHE, BUS T RIFRZ5FN4.

BN - S0 AL A2 ERIEERE B RERE 643
AR OEEIE TREH R, SHRHRCR A ARAE A4 & 0
BRRAR I T ARG G 8 — BB IR A & BRI L, H TR T %30
HHEN, BRI, AR, TROBRIIRSE, £ TRNE.
SEEREFIRT WAL RA 5576, i - Sk Al #55%
i TRAA 30250 T, ARG <4508 A2 BT LM T AR 41250 Tt
H¥EFEH R RETE 64/ A LA DR FEHH WA T A
46200 JG.

L LR, RS H & AR ERE T AR — KRN, 7]
%.W\EE%U}%, AMULRIE T IR BE LB S TR & 2= TR
B WBRERAEFRE., TAHANTRA. MHEERK T FH ST %
BRI TRA, BEE A RBOE AT At B E .

A}
=)
29

BT ;zé%%ﬁ;gwmaﬁma
ps g0 8




工程图片

[image: image9.jpg]



（图一）钢木封闭组合式楼梯模板拆模前照片实物图
[image: image10.jpg]



（图二）钢木封闭组合式楼梯模板拆模后砼观感实物图
[image: image11.jpg]—T

HUAWEI Mate 10 Pro
NEW LEICA DUAL CAMERA




（图三）钢木封闭组合楼梯整体面层模板焊接实物图
[image: image12.jpg]



（图四）钢木封闭组合楼梯整体面层模板焊接后实物图
[image: image13.jpg]



（图五）钢木封闭组合楼梯整体面层模板涂刷隔离剂实物效果图
[image: image14.jpg]SO Al
honor V





（图六）钢木封闭组合式楼梯模板底模安装实物图
[image: image15.jpg]



（图七） 钢木封闭组合式楼梯整体面层模板安装实物图（塔吊配合）

[image: image16.jpg]



（图八）钢木封闭组合式楼梯整体面层模板安装实物图
[image: image17.jpg]



（图九）钢木封闭组合式楼梯模板安装排气口实物图
[image: image18.jpg]



（图十）钢木封闭组合式楼梯模板安装整体加固实物图
[image: image19.jpg]



（图十一）钢木封闭组合式楼梯模板水冲后模板外观效果图
[image: image20.jpg]



（图十二）钢木封闭组合式楼梯模板水冲后钢筋效果图
[image: image21.jpg]



（图十三）封闭组合式模板楼梯混凝土浇筑实物图

[image: image22.jpg]



（图十四）钢木封闭组合式楼梯模板排气口排气人工配合实物图
[image: image23.jpg]



（图十五）钢木封闭组合式楼梯模板与梁板整体浇筑实物图
踏步模板加工定制





模板面层踏步板整体焊接





楼梯梯段下部模板支撑支设加固





楼梯钢筋绑扎





楼梯踏步模板封闭并设置排气孔





楼梯模板整体加固





对拉螺栓孔预留





楼梯混凝土浇筑





木屑清理








黑龙江省建工集团有限责任公司                                          
1
- 32 -
黑龙江省四建建筑工程有限责任公司                                             


