附件2

2022年上半年全省建筑施工安全生产

执法监督检查存在安全问题限期整改的项目名单

| 序号 | 市名称 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查发现问题清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 长瑞阳光华苑项目（二期）工程 | 晋州德瑞房地产 开发有限公司 | 晋州市冀中建筑 工程有限公司 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 1.个别部位临边防护不及时。2.电缆沿地敷设、无防护措施。 |
| 2 | 石家庄市 | 诚园二期5#地块（于底城中村改造二期地块）2#、3#、6#、7#、8#住宅楼、S1#商业楼、地下车库 | 河北国源房地产 开发有限公司 | 南通市达欣工程 股份有限公司 | 青岛明天建设监理有限公司 | 1.临时用电电缆沿脚手架敷设。2.6#塔吊防攀爬装置设置不合理。 |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄富力广场（休门城中村改造A1地块）—T2办公楼 | 河北滨江房地产 开发有限公司 | 广州天力建筑工程 有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 1.办公楼一层油漆作业区防火措施不到位，附近杂物未及时清理。2.临时用电资料填写不规范。 楼内个别部位建筑垃圾清理不及时。 |
| 4 | 承德市 | 观澜首府7#-21#楼、1#地下车库及出地面楼梯间 | 承德九恒置地 有限公司 | 承德联鑫建设项目 管理有限公司 | 承德沛扬建筑工程有限公司 | 1.15#楼电梯井内水平安全网设置不规范。2.外墙保温板、木材堆放区域灭火器配备不足，个别灭火器过期失效。3.13#楼塔吊基础节四周无防护栏杆。4.7#楼钢筋加工场无防护棚。5.建设单位多塔作业方案不规范。 |
| 5 | 定州市 | 上东书院一期项目1#—3#住宅、6#住宅、9#配套、10#商业 | 定州市诚邦房地产开发有限公司 | 定州市建安建筑 工程有限公司 | 河北佳航工程项目管理有限公司 | - 6#楼南侧距工厂厂房近悬挑式脚手架只用密目网防护，未采用硬质材料防护，悬挑式脚手架底部防护不严密。 - 6#塔吊司机室未配备灭火器。 |