- 附件4

- 青海省城镇燃气安全风险防控

- 指导手册

- 青海省住房和城乡建设厅

- 2022年4月

目  录

1.燃气行业风险防控现状

2.适用范围

3.规范性引用文件

4.风险防控目标

5.风险防控职责

6.风险防控主要内容

7.隐患排查治理

8.应急管理

9.监督管理

- 为贯彻落实中共中央、国务院以及省委、省政府关于建立风险防控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障广大人民群众生命财产安全，进一步建立完善全省城镇燃气安全风险防控体系，制定本指导手册。

# 一、燃气行业风险防控现状

- 截至2021年底，全省现有取得燃气经营许可证的城镇燃气经营企业（场站）131家，其中，管道天然气经营企业29家，液化石油气储配站51座，全省城镇压缩天然气和液化天然气站51座，从业人员3000余人。全省共有燃气用户272.44万人，城镇燃气普及率为83.21%。城镇天然气管道（管道压力小于4MPa，不含高压管道）3989公里，主要分布在西宁市、海东市、海西州、海南州。

- 全省燃气行业风险防控能力建设方面，市（州）、县行业监管能力弱，监管人员专业水平不高，与行业安全发展的要求不相适应。全省城镇燃气设施仍存在底数不清，信息化、数字化建设不到位，事故发生初期有效感知和控制能力较差。省内城镇燃气经营企业普遍呈现“小、散、弱”，企业全员安全生产责任制、安全生产投入等工作落实不到位，其中瓶装液化石油气企业尤为突出，运行安全风险较多。部分管道燃气企业对管线占压、穿越密闭空间等重大隐患治理周期较长，存在存量隐患与新增隐患交织并存等问题。部分燃气项目不严格履行工程基本建设程序，出现建成即存在隐患等先天不足的问题。风险防控工作开展情况及成效与国家和我省要求存在较大差距。

# 二、适用范围

- 适用于全省城镇管道燃气、压缩天然气加气站、液化天然气加气站、液化天然气气化供应站、液化石油气储配站安全风险防控工作。

# 三、规范性引用文件

- 1.《中华人民共和国安全生产法》

- 2.《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）

- 3.《青海省燃气管理条例》

- 4.《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T 50811-2012）

- 5.《燃气工程项目规范》(GB 55009-2021)

- 6.《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441）

- 7.《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861）

- 8.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ  51-2016）

- 9.《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》（T/CGAS 002—2017）

- 10.《青海省燃气行业安全检查要点》（青建燃〔2021〕250号）

# 四、风险防控目标

- 通过风险防控体系建设，明确风险辨识、风险确定、风险分级、防控措施等要求，维持燃气行业安全平稳运行的状态，最大限度地减少、杜绝各类安全事故的发生，保障人民生命安全和国家财产不受损失，促进燃气行业安全有序发展，从而达到全行业安全生产的目标。

# 五、风险防控职责

- 按照国家“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”要求和落实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任要求，燃气行业风险防控工作实行省、市、县和企业分级管理。

- 省级行业主管部门职责。负责全省燃气行业安全生产监督管理工作；负责完善全省城镇燃气风险防控政策体系建设；组织制定城镇燃气地方标准规范和全省燃气信息化建设；负责编制全省城镇燃气系统事故应急预案、组织开展省级燃气事故应急演练和燃气安全事故应急响应等工作；指导各地城镇燃气专项规划编制、燃气项目消防设计审查和消防竣工验收；指导各地燃气经营许可证核发和事中事后监督管理；组织燃气经营企业关键岗位从业人员培训和负责考核发证工作；指导各地落实城镇燃气行业监督管理和安全宣传工作；会同有关部门依法查处城镇燃气违法违规行为；会同有关部门积极争取国家燃气风险防控项目资金，推进燃气风险防控和隐患治理。

- 市（州）行业主管部门职责。负责本地区范围内燃气行业安全生产监督管理工作；负责健全和完善本地区城镇燃气风险防控政策制度体系，建立风险隐患整治长效机制；明确监管部门，配备专、兼职管理人员；负责编制本地区城镇燃气专项规划、履行燃气设施工程项目法定建设程序管理职责；依法开展燃气经营许可证核发和事中事后监督管理；落实属地管理和行业监管职责，建立燃气行业安全风险隐患整治清单，实行动态化清零管理；负责编制本地区城镇燃气系统事故应急预案、定期组织开展燃气安全事故应急演练、做好燃气安全事故应急响应等工作；指导本地区城镇燃气行业安全生产、燃气信息化建设和安全宣传工作；督促燃气经营企业落实安全生产主体责任，依法严肃查处燃气违法违规行为。

- 县（市、区、行委）行业主管部门职责。负责本地区范围内燃气行业安全生产具体监督管理工作；负责健全和完善本地区城镇燃气风险防控政策制度体系，建立风险隐患整治长效机制；明确监管部门，配备专、兼职管理人员；负责编制市、县城镇燃气专项规划、全面履行燃气设施工程项目法定建设程序管理职责、负责燃气经营者改动市政燃气设施的批准；开展燃气经营许可（初审）和事中事后监督管理（海西州各市、县负责燃气经营许可核发和监督管理）；落实属地管理和行业监管职责，建立燃气行业安全风险隐患整治清单，实行动态化清零管理；负责编制本地区城镇燃气系统事故应急预案、定期组织开展燃气安全事故应急演练、做好燃气安全事故应急响应等工作；履行城镇燃气行业安全生产、燃气信息化建设和安全宣传等工作；加强本地区燃气经营企业安全生产监督检查，压实企业主体责任，依法严肃查处燃气违法违规行为。

- 燃气经营企业职责。全面负责落实安全生产主体责任和主要负责人安全生产第一责任人法定职责；全面贯彻执行燃气经营企业安全生产法律法规和规章制度，依法建立健全全员安全责任制和安全生产管理制度；按要求保障对安全生产资金、物资、技术、人员的投入；负责安全生产标准化、信息化建设；新建、改建、扩建燃气设施项目严格履行法定建设程序规定，全面纳入行业工程质量安全监管范围；全面落实燃气工程建设、场站输配、管网运行、用户管理、加气（液）站、供应储备等安全风险防控工作的指导、协调、监督、考核责任，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险防控。

# 六、风险防控主要内容

- （一）风险辨识。结合近年来我省燃气行业风险防控及隐患排查整治工作开展情况，按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861） 初步分析，我省城镇燃气行业存在的风险主要为以下内容：

- 1.行业主管部门。未落实监管职责；未制定本地区燃气专项规划或以燃气企业规划代替行业主管部门专项规划；未严格执行本地区燃气专项规划；未严格按照燃气特许经营管理相关要求明确燃气经营者权利义务及经营范围等内容；未建立健全燃气安全监督管理制度；未设置专职监管部门，专、兼职管理人员不足，专业能力不强；燃气设施新建、改建、扩建未严格执行“三同时”要求；未按要求督促城镇燃气经营企业开展隐患排查整治；未制定燃气资源储备方案；未建设燃气安全信息化监管平台；未编制燃气应急预案；未制定详细的监管标准或监管标准与行业标准规范脱节；未制定详细的监管计划；监管人员未及时、完全掌握监管标准；监管人员未严格执行监管计划；未针对可能发生的事故伤害制定应急措施；未将燃气设施新建、改建和扩建纳入监管范围。

- 2.城镇燃气经营企业。未落实安全生产主体责任、全员安全生产责任制；安全检测和管网监测设备不足或失效；重大危险源管理缺失；安全管理制度照抄照搬，安全操作规定不健全，特殊作业管理不规范；建设标准低，未按照国家相关要求进行验收备案；燃气设施底数不清，未有效利用信息化、数字化手段强化燃气安全运行管理能力，对于事故发生初期有效感知和控制能力较差，设备管理不合规；燃气管道违规占压或穿越密闭空间；老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管等部位存在安全隐患；入户安检制度不落实，入户安检率低、存在入户安检多次到访不遇、长期无人居住用户安检不到位。液化石油气气瓶、气源管理不规范；未按规范配备万向装卸臂、紧急切断装置；应急预案和演练流于形式；从业人员无证作业，“三违”行为突出；使用无危险货物道路运输许可车辆运输燃气；对瓶装液化石油气用户安全用气条件把关、安全用气宣传不到位；车用气瓶管理不规范，加气环节未严格执行不载客加气等要求；应急预案和演练流于形式。

- 3.城镇燃气用户：用户存在不安全用气等行为；居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；用户管道存在严重锈蚀、破损、电线缠绕等问题或未及时整改；擅自将气瓶放置于室内用餐场所；使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀；燃气泄漏报警器未安装或安装存在位置不正确、适用气种不符、功能过期失效等问题；气瓶间违规设置在地下室和半地下室内；在地下、半地下空间违规使用燃气及非法储存、充装和倒装瓶装液化气等违法行为。

- （二）风险防控

- 1.风险评价。行业主管部门和燃气经营企业应按照燃气行业风险特点，充分考虑国家和我省有关法律、法规、规章、标准，结合安全管理、技术标准、安全生产方针和目标识别风险等级。辨识出的风险应分为一、二、三、四级，分别对应重大风险、较大风险、一般风险、轻风险，分别用红、橙、黄、蓝标识。

- 2.风险告知。燃气行业应结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施，可能引发事故隐患类别、事故后果、防控措施、应急措施等内容通过不同的方式告知相关单位、人员、用户等。在有高风险及以上等级风险的固定场所、设备设施等，可以制作《风险告知卡》，并张贴在固定场所、设备设施等所在位置，要能清楚的标识风险等级等重要内容。同时，针对其他非固定类设备设施、作业活动等，可以制作《风险告知手册》，通过宣贯方式进行告知。

- 3.风险控制。燃气行业风险防控应遵循风险越高防控层级越高的要求，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动进行重点防控。上一级负责防控的风险，下一级必须同时负责防控，并逐级落实具体措施。风险防控层级可进行增加或合并。燃气经营企业应根据风险分级防控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的防控层级。

- 风险分级防控应按照以下要求开展：

- 行业主管部门存在的风险应报上一级主管部门备案，由上一级主管部门指导落实整改，本级行业主管部门负责具体防控工作。

- 燃气经营企业存在的一级风险（重大风险）由省、市（州）燃气管理部门备案，指导做好防控工作，县（区、行委）燃气管理部门督促燃气经营企业做好具体防控工作。二级风险（较大风险）由市（州）燃气管理部门备案，指导做好防控工作。三级风险（一般风险）由县（区、行委）燃气管理部门备案，指导做好防控工作。四级风险（轻风险）不用备案。各级风险由燃气经营企业做好日常防控。

- 七、隐患排查治理

- （一）行业主管部门应督促做好隐患排查整治工作。

- 1.各级燃气行业主管部门应不断加强燃气安全监督检查工作，推动重大风险、重大隐患和重大危险源治理能力提升，做到排查整治全覆盖和重点问题回头看。

- 2.各级燃气行业主管部门应强化执法监督，发挥部门间联合监管机制，严格执法，确保不走过场，督促排查出的隐患全部整改到位。

- 3.各级燃气行业主管部门应加快监管平台建设，搭建燃气设施感知网络，实时掌握设施运行状况，实现安全监测与预警，提高设施运行效率和服务水平，强化早发现、早处置的能力，提升燃气行业管理水平。

- 4.各级燃气行业主管部门应建立健全燃气管理规章制度，明确具体管理职责，落实日常管理要求，加大燃气重大危险源防控，做到积极有效履职。

- （二）燃气经营企业应加强自查自改力度。

- 1.各城镇燃气经营企业应进一步压实企业隐患整改责任，建立健全安全风险分级防控和隐患排查治理双重预防机制等安全管理制度，按照《青海省燃气行业安全检查要点》（青建燃〔2021〕250号）要求，重点针对占压、密闭空间、人员密集场所、安检长期到访不遇用户、企业和场站重大风险点等内容开展隐患排查治理，防止因风险防控不得力、排查整治不到位导致事故发生。

- 2.各城镇燃气经营企业应做好人员安全管理培训和应急演练，提升专业技术水平和应急处置能力，并加强对用户安全用气的指导服务，帮助消除安全隐患。

- 3.各城镇燃气经营企业应全面落实安全生产主体责任，企业主要负责人发挥安全生产工作的第一责任人作用，树立安全生产的红线意识和底线思维，依法依规开展城镇燃气经营服务。

- 4.各城镇燃气经营企业应严格做好用户入户安检和用气安全教育，重点加强大型商业综合体、集贸市场、学校、医院、酒店以及餐饮等人员密集场所燃气设施设备安全检查和用气安全宣传。

- 5.各城镇燃气经营企业应按照《安全生产法》要求，全面推动餐饮等使用燃气的生产经营单位安装可燃气体报警装置。管道天然气企业要加快燃气管线普查，全面建立系统数据采集（Scada）和地理信息（GIS）两个信息化系统，提升信息化监管水平。瓶装液化石油气经营企业应建立钢瓶智能化管理系统。

- 八、应急管理

- （一）应急处置。

- 1.各级住房城乡建设部门负责拟定本地区城镇供气系统事故应急预案，并负责应急预案批准后的组织实施工作。

- 2.燃气安全事故发生后，按照《青海省城镇供气系统重大事故应急预案》中预警级别、响应级别等规定的内容，各级住房城乡建设部门按照对应的应急响应等级，及时设立城镇供气系统事故应急指挥部，负责指导、协调属地各职能部门建立、完善和实施本级城镇供气系统事故应急预案。

- 3.各城镇燃气经营企业根据本地区归口管理部门制定的应急预案的原则，制定本单位供气系统事故应急救援预案，建立应急救援各级联动组织，加强应急演练，确保事故发生后人员设施设备及时到位，处置科学有效。

- （二）事后评估。

- 城镇燃气安全事故应急处置完毕后，参与应急响应的住房城乡建设部门、燃气经营企业要对应急响应各阶段工作进行总结和评估，进而完善应急预案内容，提高城镇燃气行业主管部门及燃气经营企业应急能力和水平。

- 九、监督管理

- 各级燃气主管部门应积极推进燃气治理体系和治理能力建设，严格落实国家和我省相关要求，开展燃气设施普查工作，管道天然气覆盖的城镇应明确专门的监管机构或专职监管人员，其他有燃气的城镇应明确专兼职管理人员，确保燃气安全监管职责落实到具体机构、具体人，不挂空挡。

- 各城镇燃气经营企业应不断完善企业安全运行管理制度建设，严格落实全员安全生产责任制，加强人员培训、设施设备巡查维护工作的检查考核，强化危险作业安全防控、设施设备养护维护和更新改造，切实落实重大危险源、重大风险防控措施。

- 附件：重大风险点统计表

### 附件

- 重大风险点统计表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 区 域 位 置 | 可能发 生的事 故类型 及后果 | 主要风险 | 风险分级 级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇燃气行业监督管理 | 行业监管部门 | 行业监管全环节 | 燃气行业发展不规范，企业经营存在违法违规行为，国家和我省相关要求落实不到位，发生燃气安全事故 | - 未制定本地区燃气专项规划或以燃气企业规划代替行业主管部门专项规划； - 未严格执行本地区燃气专项规划； - 未严格按照燃气特许经营管理相关要求明确燃气经营者权利义务及经营范围等内容； - 未建立健全燃气安全监督管理制度； - 未明确专门的监管机构或专职监管人员； - 燃气设施新建、改建、扩建未严格执行“三同时”要求； - 未按要求督促城镇燃气经营企业开展隐患排查整治； - 未制定燃气资源储备方案； - 未建设燃气安全信息化监管平台； - 未编制燃气应急预案； - 不落实行业监管责任； - 未制定详细的监管标准； - 监管标准与行业标准规范脱节； - 未制定详细的监管计划； - 监管人员未及时、完全掌握监管标准； - 监管人员未严格按照监管计划执行； - 未在开展企业现场监管前辨识被监管企业存在的风险； - 未针对被现场监管企业存在的风险采取相应个人防护措施； - 未就现场监管可能导致的事故伤害制定应急措施。 - 未将燃气设施新建改建和扩建纳入监管范围； | 1级 | 燃 气 主 管 部 门 | 部 门 负 责 人 | 省、市（州）燃气管理部门备案，指导做好防控工作，县（区）燃气管理部门督促燃气经营企业做好具体防控工作。 |

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 区 域 位 置 | 可能发 生的事 故类型 及后果 | 主要风险 | 管 控 层 级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 城镇燃气经营企业 | 城镇燃气经营企业日常运行管理 | 经营活动全环节 | 造成燃气安全事故发生 | - 不落实安全生产主体责任、全员安全生产责任制； - 企业安全检测和管网监测设备不足或失效； - 重大危险源管理缺失； - 安全管理制度照抄照搬，安全操作规定不健全，特殊作业管理不规范； - 建设标准低，未按照国家相关要求进行验收备案； - 对本企业燃气设施底数不清，未有效利用信息化、数字化手段强化燃气安全运行管理能力，对于事故发生初期有效感知和控制能力较差，设备管理不合规； - 燃气管道违规占压或穿越密闭空间； - 老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位存在安全隐患； - 入户安检制度不落实，入户安检率低、存在入户安检多次到访不遇、长期无人居住用户安检不到位； - 液化石油气气瓶、气源管理不规范； - 未按规范配备万向装卸臂、紧急切断装置； - 应急预案和演练流于形式； - 从业人员无证作业，“三违”行为突出； - 使用无危险货物道路运输许可车辆运输； - 对瓶装液化石油气用户安全用气条件把关、安全用气宣传不到位； - 车用气瓶管理不规范，加气环节未严格执行不载客加气等要求； - 应急预案和演练流于形式； - 从业人员无证作业。 | 公 司 级 | 燃气经营企业 | 主要负责人 | 省、市（州）燃气管理部门备案，指导做好防控工作，县（区）燃气管理部门督促燃气经营企业做好具体防控工作。 |

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 区 域 位 置 | 可能发 生的事 故类型 及后果 | 主要风险 | 管 控 层 级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 城镇燃气用户 | 安全使用 | 用户用气全环节 | 火灾 、爆 炸、其他 伤害 | - 用户存在不安全用气等行为； - 居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置； - 用户管道存在严重锈蚀、破损、电线缠绕等问题或未及时整改； - 擅自将气瓶放置于室内用餐场所； - 使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀； - 燃气泄漏报警器未安装或安装存在位置不正确、适用气种不符、功能过期失效等问题； - 气瓶间违规设置在地下室和半地下室内； - 在地下、半地下空间违规使用燃气及非法储存、充装和倒装瓶装液化气等违法行为。 | 燃气经营企业负责指导燃气用户整改 | 用户、燃气经营企业 | 用户 | 燃气经营企业督促用户做好具体防控工作。 |