附件2

受检工程基本情况表

（此表由住建部门检查人员填写）

检查编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 性质 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  | 进度 |  |  |  |
| 责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 单位名称 | 单位资质 |  |  | 项目负责人姓名 |  | 项目负责人执业资格 |
| 建设单位 |  |  | / |  |  |  |  | / |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查专家编号 |  | 工程勘察专家： 结构专家（含抗震）： 消防设计专家： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

住建部门检查人员签字：                            检查日期：

附件2

勘察设计市场行为监督检查表

（此表由住建部门检查人员填写）

受检工程名称：

受检勘察设计企业：

项目负责人：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  | 需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 勘察设计企业营业执照、资质证书在工程建设云登记（外省进青企业同时提供进青登记证明材料），工程勘察企业室内试验室人员、设备、场地等配备情况（外省进青企业应提供试验外委协议及外委单位具体情况） |  |  |  |
| 2 | 勘察设计项目负责人与勘察设计企业签订劳动合同，执业资格证书注册在本单位，工资、社会保险由本单位支付、缴纳。 |  |  |  |
| 3 | 勘察设计项目负责人按规定在勘察设计文件上签字。 |  |  |  |
| 4 | 勘察设计人员与勘察设计签订合同，证书注册在本单位，工资、社会保险由本单位支付、缴纳。 |  |  |  |
| 5 | 勘察设计人员按规定在在勘察设计文件上签字。 |  |  |  |
| 6 | 达到勘察设计规模标准的依法进行招标，公开招标的采取公开招标方式招标。 |  |  |  |
| 7 | 勘察设计合同未将主体部分的勘察设计进行分包、有与工程相适应的勘察设计资质，未将承包的业务转包或违法分包（合同与出图单位一致），收费发票及进出帐凭证。工程勘察室内试验外委的，应同时提供委托协议、支付证明、外委试验台账。 |  |  |  |
| 8 | 受检工程按规定进行施工图审查（专家论证）。 |  |  |  |
| 9 | 特殊工程按规定进行消防设计审查 |  |  |  |
| 10 | 其它方面 |  |  |  |

检查结论：

住建部门检查人员签字：                 检查日期：

附件2

工程建设强制性标准执行情况抽查表（勘察部分）

（此表由检查专家填写）

项目名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |  | 情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 前期工作 | 合同与技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 工程勘察项目负责人授权书、承诺书 |  |  |  |
| 3 |  | 勘察纲要 |  |  |  |
| 4 | 现场及试验室工作 | 勘探及取样 |  |  |  |
| 5 |  | 原位测试 |  |  |  |
| 6 |  | 现场编录 |  |  |  |
| 7 |  | 室内试验 |  |  |  |
| 8 |  | 勘察手段与方法 |  |  |  |
| 9 |  | 工程勘察项目负责人对现场及试验室资料的验收和签字 |  |  |  |
| 10 | 勘察报告 | 勘察目的、任务要求和依据的技术标准 |  |  |  |
| 11 |  | 工程与勘察工作概况 |  |  |  |
| 12 |  | 勘察工作量 |  |  |  |
| 13 |  | 场地地形、地貌、地层（地质构造）、岩土性质及其均匀性 |  |  |  |
| 14 |  | 不良地质作用 |  |  |  |
| 15 |  | 特殊性岩土 |  |  |  |
| 16 |  | 地下水评价 |  |  |  |
| 17 |  | 水和土腐蚀性评价 |  |  |  |
| 18 |  | 建筑场地类别 |  |  |  |
| 19 |  | 场地和地基的地震效应 |  |  |  |
| 20 |  | 地基方案 |  |  |  |
| 21 |  | 岩土参数及承载力 |  |  |  |
| 22 |  | 勘察报告的完整性与图表的规范性 |  |  |  |
| 23 |  | 注册人员在勘察报告上签章 |  |  |  |
| 24 | 现场检验 | 现场检验记录（包括施工验槽记录、验收记录、试桩成果等） |  |  |  |
| 25 |  | 持力层和承载力 |  |  |  |
| 26 |  | 地下水 |  |  |  |
| 27 |  | 重要的评价结论 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |

备注：1.检查专家对检查发现的不符合工程建设强制性标准或存在质量安全隐患的项在情况描述中连同违反规范的名称、条款等进行注明，同时应截屏或拍摄违规部分照片连同此表一并移交检查人员。

2.现场及试验室工作应提供原始资料，当室内试验或原位测试由分包单位完成时，应提供分包合同，成果应加盖完成单位公章。

专家编号：                            检查日期

附件2

工程建设强制性标准执行情况抽查表（设计部分）

（此表由检查专家填写）

项目名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |  | 情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 地基、基础设计 | 设计、计算采用的场地类别、地基参数是否符合勘察成果 |  |  |  |
| 2 |  | 地基承载力计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 3 |  | 地基变形计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 4 |  | 挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 5 |  | 存在液化土层的地基,采取的处理措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 6 |  | 地基处理是否符合JGJ79等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 7 |  | 桩基础设计是否符合GB50007 、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 8 |  | 地基、基础设计是否符合地方标准中的强制性条文要求 |  |  |  |
| 9 | 设计荷载 | 设计采用的荷载取值是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 10 |  | 设计采用的荷载组合是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 11 | 抗震设防 | 抗震设防类别划分是否符合GB50223等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 12 |  | 抗震设防标准的确定是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 13 |  | 抗震设防烈度的确定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 14 | 建筑形体及其构件布置的规则性 | 建筑形体的规则性判定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 15 |  | 结构体系布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 16 |  | 非结构构件的抗震设计是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 17 |  | 框架结构填充墙不利影响的处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 18 | 结构材料 | 抗震结构对材料的特殊要求是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 19 |  | 结构材料性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 20 |  | 施工过程中的钢筋代换是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 21 | 地震作用和抗震验算 | 地震作用的计算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 22 |  | 重力荷载与设计地震动参数取值是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 23 |  | 考虑局部地形影响对地震动参数的增大处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 24 |  | 结构的楼层剪力系数是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 25 |  | 结构构件的抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 26 | 混凝土结构 | 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 27 |  | 结构的抗震等级是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 28 |  | 框架梁的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 29 |  | 框架柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 30 |  | 框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 31 |  | 剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 32 | 砌体结构 | 砌体结构中墙与柱的高厚比是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 33 |  | 砌体结构中圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 34 |  | 房屋的高度和层数是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 35 |  | 房屋抗震横墙的间距是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 36 |  | 构造柱（芯柱）的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 37 |  | 圈梁的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 38 |  | 楼（屋）盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 39 |  | 楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 40 | 底部框架-抗震墙砌体房屋 | 底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 41 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的地震作用计算是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 42 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的楼盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 43 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的托墙梁的构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 44 | 多、高层钢结构 | 多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 45 |  | 多、高层钢结构房屋的抗震等级是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 46 |  | 框架柱的长细比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 47 |  | 梁柱刚接焊缝是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 48 |  | 支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 49 | 超限高层 建筑结构 | 属于超限高层建筑工程的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层建筑工程抗震设防专项审查 |  |  |  |
| 50 |  | 施工图设计文件是否依据超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见进行设计 |  |  |  |
| 51 |  | 如项目所在地有地方标准，是否符合强制性条文要求 |  |  |  |
| 52 | 计算书完整性和准确性，包括结构整体计算和特殊构件验算 | 是否进行了必要的计算分析 |  |  |  |
| 53 |  | 计算输入是否正确合理 |  |  |  |
| 54 |  | 计算分析是否正确合理 |  |  |  |
| 55 |  | 计算结果是否正确应用 |  |  |  |
| 56 |  | 复杂结构是否采用多个模型计算 |  |  |  |
| 57 | 特殊构件的分析、设计与构造 | 特殊构件的分析、设计与构造，如电梯吊钩、悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符合要求 |  |  | 如有一点不合格，即为不符合 |
| 58 | 设计文件签章 | 注册结构工程师在结构设计文件上签章情况是否符合有关法规规定 |  |  |  |
| 59 | 签署授权书、承诺书 | 设计单位法定代表人是否签署授权书，设计项目负责人是否签署承诺书 |  |  |  |
| 60 | 机电工程抗震设防情况 | 建筑机电工程抗震规范（GB50981）执行情况 |  |  |  |
| 61 | 市政公用设施抗震专项论证情况 | 城市道路（含桥梁）、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明等设施及附属设施是否执行《市政公用设施抗灾设防管理规定》（住房城乡建设部令第1号） |  |  |  |
| 62 | 其他 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |

备注：1.不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。

2.检查专家对检查发现的不符合工程建设强制性标准或存在质量安全隐患的项在情况描述中连同违反规范的名称、条款等进行注明，同时应截屏或拍摄违规部分照片连同此表一并移交检查人员。

专家编号：                            检查日期：

附件2

施工图审查机构检查表

受检机构名称：（盖章）

联系人：                            联系电话（手机号码）：

受检项目名称：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 扣分分值及原因依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场所、设备等硬件配备 | 10分 | 符合10分、基本符合6分、不符合0分 |  |
| 2 | 内部管理、档案管理等制度建设情况 | 10分 | 工作职责、审查流程、审查质量、财务档案管理、工作程序等制度齐全10分、基本齐全6分、不符合（0分） |  |
| 3 | 审查人员配备情况 | 15分 | 各专业均具有相应执业人员、消防审查人员为专家库人员15分，每不符合一项扣5分，扣完为止 |  |
| 4 | 审查超时情况 | 15分 | 无超时审查15分，每超时一个项目扣5分，扣完为止 |  |
| 5 | 强条错审、漏审情况 | 30分 | 每错审、漏审1条扣10分，扣完为止 |  |
| 6 | 受理的资料齐全情况 | 5分 | 符合5分、基本符合2分、不符合0分 |  |
| 7 | 政策性审查落实情况 | 5分 | 符合5分、基本符合2分、不符合0分 |  |
| 8 | 审查流程、意见出具是否规范 | 10分 | 规范10分、基本规范6分、不规范0分 |  |
| 结果 | 总得分： |  |  |  |

备注：1.对施工图审查机构考核应结合受检工程项目进行。此表由省住建部门检查人员核查并统一填写，扣分分值及原因依据应详细描述，扣分应参照考核标准根据实际情况进行，对认定的不符合等内容同时应进行复印、拍摄、笔录等取证工作。

2.具有下列情况之一的，实行一票否决制，考核等级为不合格：超越资格认定的等级和范围从事施工图审查业务的；未按规定在审查合格的施工图上签字盖章的；出具虚假审查合格书的；经审查合格的施工图设计文件（包括勘察文件）中仍存在严重安全隐患的。

住建部门检查人员签字：                            检查日期：

（此表由住房和城乡建设主管部门检查人员填写）