附件3

2022年防水卷材拉伸性能检测第二次能力验证

结果不满意的检测机构名单

| **序号** | **地区** | **检测单位名称** | **检测机构代码** | **样品代码** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南 | 科众（山东）检验检测有限公司a | 006 | 640957 |
| 2 | 济南 | 山东东方龙的质量检测有限公司 | 011 | 398820 |
| 3 | 济南 | 山东汇文工程检测鉴定有限公司a | 013 | 326250 |
| 4 | 济南 | 山东铭烨检测技术有限公司a | 017 | 894717 |
| 5 | 青岛 | 青岛隆都工程检测有限公司a | 031 | 036966 |
| 6 | 青岛 | 青岛圣安建筑材料检测服务有限公司 | 032 | 584872 |
| 7 | 潍坊 | 山东景皓工程检测有限公司a | 058 | 089365 |
| 8 | 潍坊 | 潍坊宏昌建设工程材料检测检验  有限公司 | 064 | 580082 |
| 9 | 潍坊 | 潍坊鲁勘建筑工程质量检测有限公司a | 068 | 556912 |
| 10 | 威海 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 | 079 | 265429 |
| 11 | 日照 | 莒县建诚工程质量检测有限公司 | 085 | 588113 |
| 12 | 日照 | 日照市岚山区质信建设工程质量检测  有限公司 | 087 | 182895 |
| 13 | 日照 | 日照市信汇建设工程质量检测  有限公司a | 088 | 218778 |
| 14 | 滨州 | 滨州金准建设工程检测有限责任公司 | 089 | 537885 |
| 15 | 滨州 | 滨州市沾化区建信工程质量检测  有限公司b | 091 | 457476 |
| 16 | 滨州 | 惠民县恒正建筑工程质量检测有限公司 | 092 | 569857 |
| 17 | 德州 | 山东翼丰工程检测有限公司a | 102 | 354475 |
| 18 | 聊城 | 高唐县至诚检测技术有限公司 | 107 | 903695 |
| 19 | 聊城 | 聊城市建监建设工程质量检测中心a | 109 | 400502 |
| 20 | 聊城 | 阳谷英鑫建设工程质量检测站  （有限公司） | 115 | 280607 |
| 21 | 临沂 | 费县建设工程质量检测站 | 116 | 998789 |
| 22 | 临沂 | 兰陵县方兴工程质量检测有限公司 | 117 | 975273 |
| 23 | 临沂 | 山东建业工程科技有限公司 | 121 | 418615 |
| 24 | 菏泽 | 鄄城质安建筑工程质量检测有限公司 | 131 | 735795 |
| 25 | 菏泽 | 山东宇豪建设工程质量检测有限公司 | 132 | 263457 |
| 26 | 菏泽 | 郓城县三信建筑工程检测有限公司 | 134 | 147890 |

**注：①标注“a”的机构为曲线数据与报告单数据不一致或曲线有问题的检测机构，结果视为不满意；**

**②标注“b”的机构为工作部分宽度未采用裁刀宽度的检测机构，结果视为不满意。**