附件2

建筑施工现场扬尘污染防治检查表

受检单位：                                                                         检查时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。 |  |
| 2 | 在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙。施工现场周边设置的硬质封闭围挡或者围墙位于主要路段的，高度低于2.5米。施工现场周边设置的硬质封闭围挡或者围墙位于一般路段的，高度低于1.8米。施工现场周边设置的硬质封闭围挡或者围墙，在围挡底端未设置防溢座。施工现场周边设置的硬质封闭围挡或者围墙，在围挡底端设置的防溢座低于0.2米。 |  |
| 3 | 对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理并保持地面整洁。 |  |
| 4 | 在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施。车辆冲洗干净驶出。 |  |
| 5 | 按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料。只能现场搅拌预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的，采取防尘措施。 |  |
| 6 | 在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料，采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时采取防尘措施。 |  |
| 7 | 在工地内堆存的建筑垃圾，集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施。 |  |
| 8 | 在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备。施工工地视频监控设备和在线监测设备分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网。施工工地视频监控设备和在线监测设备保证系统正常运行,发生故障未在二十四小时内修复。 |  |
| 9 | 房屋建筑工程在土方施工作业过程中，合理控制土方开挖和存留时间，作业面采取洒水、喷雾等防尘措施，对堆放超过八小时不扰动的裸土进行遮盖。 |  |
| 10 | 房屋建筑工程施工工程主体作业层使用密目式安全网进行封闭，保持整洁、牢固、无破损。 |  |
| 11 | 房屋建筑工程施工，建筑物内未保持干净整洁，清扫时洒水防尘。 |  |
| 12 | 房屋建筑工程高空作业施工中，施工层建筑垃圾采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，施工层建筑垃圾高空抛掷、扬撒。 |  |
| 13 | 房屋建筑工程装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时，采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施。 |  |
| 14 | 需要使用防尘网遮盖的，防尘网采取有效防风加固措施。遮盖块状物料的防尘网，网目密度少于800目/100平方厘米。遮盖粒状、粉状物料和裸露地面等的防尘网，网目密度少于2000目/100平方厘米。防尘网保持完整无损，破损的及时修复或者更换。 |  |
| 15 | 在铁路两侧200米范围内施工或者堆放物料的，采用入棚、入仓、硬化、绿化、喷洒抑尘剂等防尘措施，必须使用防尘网的，按照规范设置，并及时清理闲置、废弃的防尘网。 |  |
| 16 | 在重污染天气预警期间或者出现四级以上大风天气状况时，除应急抢险外，施工单位拒不采取扬尘污染防治应急措施，停止拆除、爆破、土石方等作业。 |  |
| 17 | 围墙及基坑周边设置雾状喷淋装置。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖作业中心区域的，增设移动式雾炮。 |  |
| 18 | 禁止使用未经生态环境部门信息编码登记的非道路移动机械。 |  |

备注：违反检查内容的，按《河北省扬尘污染防治办法》进行处罚。

检查人签字：                                 组长签字：

抄送：住建部城市管理监督局，省大气办，华北石油管理局。

河北省住房和城乡建设厅办公室           2020年4月  日印发

抄送：住建部城市管理监督局，省大气办，华北石油管理局。

河北省住房和城乡建设厅办公室           2020年4月  日印发