## 喀什地区
附件2
建设工程质量检测机构专项检查喀什地区问题清单（2023年8月24日至9月1日）
序号 | 所在地、州、市 | 所在县、市、区 | 公司名称 | 性质 | 监管部门 | 问题 序号 | 检查问题 | 处理情况
1 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什建设质量检测有限公司 | 喀什地区国有 | 喀什市住房和城乡建设局 | 1 | 批准人未取得电线电缆试验上岗证但开展工作。如在喀什建设质量检测有限公司电阻测试报告（CTJC)2023-01055桂志刚在批准签字。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-9）
[6 empty] | 2 | 超资质承揽业务。如喀什建设质量检测有限公司后锚固承载力检测报告（CTJC)2023-00714；委托合同2023CTJC001。
[6 empty] | 3 | 部分检测报告缺关键实验数据。如钢筋检测报告（CTJC)2023-00236、导电电阻检测报告（CTJC)2023-01055、混凝土抗压强度检测报告（CTJC)2023-00530。
[6 empty] | 4 | 钢筋数据涉嫌造假。如现场发现部分已拉断的钢筋表面未见原始标距，无法测量伸长量。
[6 empty] | 5 | 检测仪器设备无维护记录，涂改现象较为普遍。
[6 empty] | 6 | 现场试验环境温湿度不达标，无温湿度记录表，水泥试块到期未拆模。
[6 empty] | 7 | 砼试块无尺寸测量记录。
[6 empty] | 8 | 无留样室。
[6 empty] | 9 | 压实度检测报告示意图相关信息不明确。
[6 empty] | 10 | 原始记录、设备使用记录涂改现象普遍。
[6 empty] | 11 | 信息化管理系统目前未运行。
[6 empty] | 12 | 质量管理体系不够健全，无具体实施计划。
2 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什正信建设工程检测有限公司 | 喀什市国有 | 喀什市住房和城乡建设局 | 1 | 混凝土抗压强度试验机8月25日当天试验，使用记录未填写。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-10）
[6 empty] | 2 | 《样品唯一性标识卡》（样品标签）不规范，如无收样日期。
[6 empty] | 3 | 电子千分尺设备合格证（绿标）已过期，有效日期为2023年1月3日。
[6 empty] | 4 | 人员比对报告结论简单，无具体影响因素，无误差原因分析。
[6 empty] | 5 | 2023年质量监督计划无落实，无具体年度管理计划。
[6 empty] | 6 | 合同检测项目应具体，如新建喀什市火车站单身宿舍楼工程项目检测合同内容中（12）其他现场检测中无具体检测项目。
[6 empty] | 7 | 钢筋力学试验留样时间造假，如钢筋检测样品编号：2023-NGJ04915,2032-NGH0756未进行检测已写留样时间。
[6 empty] | 8 | 水泥胶砂搅拌机不满足开展检测活动要求，按照JCT 681-2022应在2023年4月1日后启用，实际于4月1日前已使用。
[6 empty] | 9 | 水泥试件恒温水养护箱温度不符合试验要求。仪器温湿度记录表中存在记录温度在21度以上，超出规范要求。
[6 empty] | 10 | 标养室砂浆试块摆放不规范，混凝土试块无唯一性标识。
[6 empty] | 11 | 水泥初凝、终凝检测无复验记录。
[6 empty] | 12 | 仪器使用记录填写不完善。如电子天平(编号232)当中仪器使用状态未填写。
[6 empty] | 13 | 留样室样品留样不规范，如水泥样品留样不足，未密封，多个样品号留于一个留样桶内；防水卷材留样样品标识卡未填写留样日期。
[6 empty] | 14 | 出具虚假报告，如2023-BG-NMC054660等五个门窗三性检测报告于8月15日12:28至17:33完成5组试验量，检测时间不满足规范时间要求，且门窗抗风压性能位移计损坏已无法继续使用，但每天试验仍在进行并记录了相关数据。
[6 empty] | 15 | 全自动抗渗仪6个通道每天使用时间完全一致，涉嫌造假；如4月21日以后6本仪器使用记录完全一致。
[6 empty] | 16 | 检测报告对应的导热系数原始记录结果与报告不一致，报告编号：2023-BG-NBW052329。
[6 empty] | 17 | 检测报告对应的委托日期与委托单上的委托日期不一致，如2023-BG-NBW011311。
[6 empty] | 18 | 检测报告对应的仪器使用记录与检测时间不相符，如报告编号2023-BG-NPD042819。
[6 empty] | 19 | 检测报告对应的原始记录中无设备型号，出入库记录与使用记录混乱，如编号2023-BG-WHM041098。
[6 empty] | 20 | 超资质检测，如出具植筋后锚固试验报告，编号2023-WHM02662。
3 | 喀什地区 | 喀什市 | 新疆科信建筑工程检测有限公司 | 民营 | 喀什市住房和城乡建设局 | 1 | 部分报告无时效性。如混凝土试块抗压强度报告（编号KXJC2023-0087）,试件成型日期为2023年3月5日，委托日期为5月8日，检测日期为5月17日。超过28天标样时间及同条件600度。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-11）
[6 empty] | 2 | 未取得上岗证在报告上签字，如沈玉众无A类检测证书，但在钢筋报告（编号KXJC2023-0055）批准处签字。
[6 empty] | 3 | 仪器使用记录涂改无签字，使用记录试验项目一栏填写为委托编号，如电液伺服万能材料试验机（WAW-600B）。
[6 empty] | 4 | 水泥胶砂振实台、胶砂搅拌机不满足规范要求，按照JCT 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》要求该设备于2023年4月1日后不得使用。
[6 empty] | 5 | 水泥抗压抗折实验不满足规范要求，如水泥抗折抗压试验超期（水泥报告编号KXJC2023-0109），规范要求水泥抗折抗压试验时间为第3天及第28天强度试验，但实际试验检测日期实际为第4天、第29天。
[6 empty] | 6 | 《质量监督记录》无内容，未落实。
[6 empty] | 7 | 超资质进行检测，如出具植筋报告（编号KXJC2023-0023）。
[6 empty] | 8 | 部分原始记录未注明仪器设备名称，如植筋报告（编号KXJC2023-0023）。
[6 empty] | 9 | 强酸应放置于干燥阴凉通风处。
[6 empty] | 10 | 检测合同无连续性、唯一性编号。
[6 empty] | 11 | 人员档案资料不全，如无培训、学习、考核等记录。
[6 empty] | 12 | 信息化建设不健全。
[6 empty] | 13 | 注册岩土工程师沈玉众、注册结构工程师牛志强涉嫌挂证。
4 | 喀什地区 | 喀什经济开发区 | 喀什市锦澜建设工程质量检测有限公司 | 民营 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 1 | 质量监督记录与年度计划内容不一致。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-12）
[6 empty] | 2 | 不合格报告处置不符合公司程序文件的规定。
[6 empty] | 3 | 人员档案资料不全，如无培训、学习、考核等记录。
[6 empty] | 4 | 超资质进行检测，如出具植筋后锚固拉拔承载力试验报告，报告编号2023BG02595。
[6 empty] | 5 | 出具虚假报告，存在伪造检测数据。一是门窗三性检测出具虚假报告，如门窗三性检测报告（编号2023BG03294），仪器使用开始时间为11时38分结束时间为14时50分，检测时间严重不足，不满足规范要求。二是混凝土试块抗压强度出具虚假报告，如混凝土试块抗压报告（编号2023BG00374、2023BG00349、2023BG00347、2023BG00346等25份），于2023年6月5日进行检测，设备系统中显示当天存在不合格数据、结果无效数据，但25份报告均为合格报告。三是绝热用岩棉制品检测报告为虚假报告，如绝热用岩棉制品检测报告（编号2023BG02604），仪器使用开始时间为10时46分结束时间为11时18分，燃烧热值试验时间严重不足，不满足规范要求。
[6 empty] | 6 | 检测仪器设备未按相应资质要求配齐，无砂浆密度测定仪。
[6 empty] | 7 | 环境条件无法满足试验要求。如标准养护室、电线电缆室温度不符合规范要求。
[6 empty] | 8 | 未落实见证取样制度，如未提供所有检测报告的见证取样单。
[6 empty] | 9 | 检测合同无连续性、唯一性编号。
[6 empty] | 10 | 未按标准规范进行检测，如匀质自保温砌块报告（编号2023BG01965）标准规范规定导热系数检测方法应为GB/T 13475-2008《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》,实际使用方法为GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》。
[6 empty] | 11 | 原始记录存在随意抽撤，如报告编号2023BG02729、2023BG02716、2023BG00001原始记录为复印件。
[6 empty] | 12 | 门窗三性设备抗风压检测位移计设备合格证（绿标）已过期，有效日期为2023年1月3日。
[6 empty] | 13 | 维卡仪无《仪器使用记录》。
[6 empty] | 14 | 水泥样品留样造假，如同一份样品上贴有2个不同日期的样品标识卡（水泥样品编号YP-2023-S00070和2023S00047）。
[6 empty] | 15 | 天平室内万分之一天平摆放不牢固。
[6 empty] | 16 | 信息化建设不健全。
5 | 喀什地区 | 喀什经济开发区 | 喀什新消安检测技术公司 | 民营 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 1 | 未建立有效的质量管理体系，质量监管计划无具体内容。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-13）
[6 empty] | 2 | 人员档案资料不完善，无培训、学习、考核、能力评价等内容。
[6 empty] | 3 | 未建立不合格报告台账。
[6 empty] | 4 | 《建设工程检测委托合同》中内容检测项目超出资质范围，只提供了2份合同且无连续性、无唯一性编号。如与喀什市新隆建设(集团)有限责任公司城东分公司、泽普县润科房地产开发有限公司签订的检测合同中包含主体结构检测项目，实际该检测公司无主体结构检测资质。
[6 empty] | 5 | 出具虚假报告，存在伪造检测数据。一是2023年所有保温材料检测报告均为虚假报告，如编号23XBF0410016等保温材料检测报告，表观密度检测数据无原始记录，燃烧性能检测时间严重不足，未进行氧指数检测，不满足规范要求；二是导热系数测定仪、建材制品燃烧热值测试装置无法正常运行。三是砂浆配合比报告为虚假报告，如实验室无砂堆积密度测定仪，但出具了编号23SP0215001砂浆配合比报告。
[6 empty] | 6 | 未落实见证取样制度，如未提供所有检测报告的见证取样单。
[6 empty] | 7 | 部分检测室的环境、设备条件无法满足试验要求。如水泥室的环境温度不满足试验要求；无水泥胶砂试件养护盒，无法进行有效养护。
[6 empty] | 8 | 使用已过期的标准物质进行检测，如砌墙砖专用净浆材料材料生产日期为2021年1月27日，保质期为6个月，已过保质期但使用记录表显示2023年4月10日仍在使用。
[6 empty] | 9 | 信息化建设不健全。
6 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什建实路桥试验检测有限公司 | 国企 | 喀什市住房和城乡建设局 | 1 | 《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671-2021、《普通混凝土力学试验方法标准》GB/T 50081-2019、《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021、《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022未及时进行标准变更。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 击实桶不满足GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》的要求。
7 | 喀什地区 | 疏勒县 | 喀什金科试验检测有限公司 | 民营 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 1 | 击实桶不满足GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》的要求。 | 无
8 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什建科建设工程质量检测中心有限公司 | 民营 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 1 | 伪造检测数据，出具虚假报告，检测项目不全。一是热轧带肋钢筋检测报告（如编号BG-2023-KSJC-01089、编号BG-2023-KSJC-01089），实验室无钢筋标距仪，通过调取监控视发现该样品并未进行检测，原始记录均为复印件。二是混凝土配合比报告（如编号BG-2023-KSJKJC-00095、编号BG-2023-KSJKJC-00163、编号BG-2023-KSJKJC-00141）混凝试块仍存放在标养室但检测报告已出具。三是防水涂料报告（如编号BG-2023-KSJKJC-00940），未按照委托书中的检测项目进行检测，委托书上样品名称与报告中样品名称不符，实验室无含固量培养皿设备。四是基础回弹检测报告（如编号BG-2023-KSJKJC-00485），《仪器使用记录》中的仪器与原始记录中的仪器不相符，原始记录为复印件。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-14）
[6 empty] | 2 | 超资质进行检测，如无地基基础检测资质，但出具基础回弹试验报告，报告编号BG-2013-KSJKJC-00485。
[6 empty] | 3 | 未提供不合格报告台账。
[6 empty] | 4 | 注册二级结构工程师李冰长期不在岗，涉嫌挂证。
[6 empty] | 5 | 检测仪器设备未按相应资质要求配齐，如水泥胶砂试条养护设备不全，防水涂料无固体含量设备。
[6 empty] | 6 | 现场检测仪器出入库、仪器使用记录格式不正确。
[6 empty] | 7 | 部分报告无见证取样单，如报告编号BG-2013-KSJKJC-01108。
[6 empty] | 8 | 使用已过期的标准物质进行检测，如砌墙砖专用净浆材料，生产日期为2021年6月2日，保质期为6个月，已过保质期但2023年4月26日仍在使用。
[6 empty] | 9 | 设备使用记录修改不规范。如YH-40B型恒温恒湿养护箱使用记录。
[6 empty] | 10 | 部分检测室的环境条件无法满足试验要求。如留样室无环境温湿度控制设备；化学品存放处无通风条件。
[6 empty] | 11 | 部分仪器无使用记录，如维卡仪。
[6 empty] | 12 | 年度监督计划未落实。
[6 empty] | 13 | 人员档案资料内容过于简单。
[6 empty] | 14 | 《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671-2021、《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021、《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022未及时进行标准变更。
9 | 喀什地区 | 疏勒县 | 新疆震宇工程检测有限公司 | 民营 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 1 | 缺少2名中级职称，缺少3名专业技术人员。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 缺少内审计划，不能保证质量体系正常运行。
[6 empty] | 3 | 仪器使用记录修改不规范。
[6 empty] | 4 | 无信息化管理措施建设。
[6 empty] | 5 | 检测合同中无合同金额等关键信息。
10 | 喀什地区 | 疏勒县 | 喀什宏建检测技术有限责任公司 | 民营 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 1 | 伪造检测数据，出具虚假报告。一是钢筋检测报告（如编号BG-2023-HJX-10858、编号BG-2023-HJX-10859）通过调取监控视发现样品并未完全进行检测，钢筋未打标距，弯曲试验角度不符合规范要求，原始记录均为复印件，但报告以出。二是建筑外窗检测报告（如编号BG-2023-HJX-2880、编号BG-2023-HJX-01112）仪器使用记录时间严重不足，不符合规范要求。三是抗渗报告（如编号BG-2023-HJX-10736）通过调取监控视发现样品并未进行检测，但报告已出具。四是砼试块检测报告（如编号BG-2023-HJX-06957至BG-2023-HJX-06978）仪器使用记录中的无记录检测设备中无记录，但报告已出具。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 未建立有效的质量管理体系，质量监督计划无具体内容。
[6 empty] | 3 | 超资质进行检测，如出具植筋后锚固拉拔承载力试验报告，报告编号BG-2023-HJX-03581。
[6 empty] | 4 | 实体检测项目转包，如疏附县卫生健康委员会合同。
[6 empty] | 5 | 检测仪器设备不满足相应资质要求，如水泥胶砂试条养护设备不全，无防水材料弯折仪，无砂浆搅拌机。XGY-10B管材静液压试验机未连接压力管。
[6 empty] | 6 | 环境条件无法满足试验要求。如管材室、化分室、防水卷材室、混凝土沥青室、水泥室不符合规范要求。
[6 empty] | 7 | 未提供见证取样单，如报告编号BG-2023-HJX-10926。
[6 empty] | 8 | 部分仪器无使用记录，如维卡仪，数控水泥混凝土标准养护箱。
[6 empty] | 9 | 化分室设备合格证（绿标）均已过期。
[6 empty] | 10 | 仪器使用记录记录不完善。如水泥（编号BG-2023-HJX-11157）水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台使用记录未记录。
[6 empty] | 11 | 检测合同无连续性、唯一性编号。合同存在超资质承揽业务。
[6 empty] | 12 | 留样室水泥样品留样不足，存在大量未检钢筋。
[6 empty] | 13 | 样品管理混乱，无唯一性标识。
11 | 喀什地区 | 喀什市 | 新疆天正大工程检测有限公司 | 民营 | 喀什市住房和城乡建设局 | 1 | 伪造检测数据，出具虚假报告。一是主体结构检测报告（如编号JG2023-00345）该项目建筑层数为地上一层，但检测报告出具了地上三层的数据；该项目检测日期为2023年8月15日，其原始记录中记录的使用仪器为混凝土回弹编号：3367，但该仪器的使用记录中无此项目；钢筋检测仪与楼板厚度检测仪出库时间不一致，混凝土强度检测未体现计算过程。二是实验室无酚酞试剂，不能正常进行检测试验。三是房屋安全鉴定报告（如编号HZ2023-00092）原始记录中钢筋直径、钢筋间距、轴线位置等无原始数据且无影像资料佐证。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-16）
[6 empty] | 2 | 地基承载力设备出入库记录不一致。
[6 empty] | 3 | 设备合格证（绿标）已过期。
[6 empty] | 4 | 仪器设备出入库台账无入库状态记录、归还人未签字。
12 | 喀什地区 | 喀什市 | 河南省建安科学实验研究院有限公司 | 民营 | 喀什市住房和城乡建设局 | 1 | 伪造检测数据，出具虚假报告。一是试验室无钢砧、无酚酞试验，不能正常进行检测试验。二是房屋安全鉴定报告（如编号SW-JG202300345、SW-JG202300166）原始记录无结构构件尺寸测量、无计算书、无混凝土强度检测原始记录、无钢筋保护层等原始记录。三是房屋安全鉴定报告（如编号SW-JG202300345、SW-JG202300166）报告中仪器使用设备无法溯源。四是房屋安全鉴定报告（如编号SW-JG202300345、SW-JG202300166）中显示使用的设备为砂浆贯入仪（编号18022101117），该设备并未使用过。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-17）
[6 empty] | 2 | 未按相关标准规范进行检测。如房屋安全鉴定报告（编号SW-JG202300166）未检测混凝土强度。
[6 empty] | 3 | 未建立质量管理体系。
[6 empty] | 4 | 进疆备案人员与实际从业人员不符。检测人员无检测证书。
[6 empty] | 5 | 所有设备无合格证。
[6 empty] | 6 | 无仪器设备档案。
[6 empty] | 7 | 仪器使用记录涂改无签字。
[6 empty] | 8 | 无信息化建设。
[6 empty] | 9 | 仪器设备出入库台账、使用记录混乱无法溯源。
13 | 喀什地区 | 巴楚县 | 喀什永元检测技术有限责任公司 | 民营 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 1 | 伪造检测数据，出具虚假报告。一是钢筋检测（如委托编号（KSYY-202302298、KSYY-202302299）委托于2023年8月21日，设备微机伺服液压试验机（型号WAW1000B）使用记录中只记录至2023年7月21日，设备中无任何检测数据，现场无钢筋样品，拒绝提供检测报告。二是建筑外窗检测报告（如编号KSYY-202302083）试验时间严重不足，不符合规范要求。三是抗渗报告（如编号KSYY-202302047）自动加压混凝土抗渗仪未使用，但报告已出具。四是砼试块检测报告（如编号KSYY-202301751、KSYY-20231331），样品在公司院内，至今仍未检测，但报告已出具。五是砂浆配合比报告（编号KSYY-202301133）砂浆搅拌机未使用，但报告已出具。 | 执法建议书（新建质执法【2023】3-18）
[6 empty] | 2 | 未建立有效的质量管理体系，质量监督计划未具体实施。
[6 empty] | 3 | 超资质进行检测，超资质签订合同。如出具混凝土回弹强度检测报告如编号（KSYY-2023011331159），与新疆大化昆仑化工有限责任公司签订的合同。
[6 empty] | 4 | 检测仪器设备不满足相应资质要求。如水泥胶砂试条未能有效养护，养护设备不全，恒温恒湿养护箱不能正常使用，砂浆搅拌机不能正常使用。
[6 empty] | 5 | 环境条件无法满足试验要求。如标养室、化分室、集料室、混凝土沥青室、水泥室、土工室、防水检测室、综合室不符合规范要求。
[6 empty] | 6 | 水泥样品留样不足，无留样室。
[6 empty] | 7 | 部分仪器无使用记录。如维卡仪、恒温恒湿养护箱。
[6 empty] | 8 | 部分设备合格证（绿标）已过期。如箱式电阻炉。
[6 empty] | 9 | 原始记录涂改不规范。如水泥检测报告（编号：KSYY-202301623）
[6 empty] | 10 | 信息化系统无法正常使用。
[6 empty] | 11 | 样品管理混乱，无明显唯一性标识。如水泥胶砂试条。
[6 empty] | 12 | 授权签字人赵俊春、赵燕琴已退休，无L类检查岗位证书，但在窗户检测报告上签字。
14 | 喀什地区 | 巴楚县 | 贵州垒华成工程试验检测有限责任公司 | 民营 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 1 | 检测人员无主体结构检测证书，复核人金佳霖未进行进疆备案。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 混凝土回弹仪、砂浆回弹仪、测砖回弹仪校准证书均已过期。无一体式钢筋检测仪校准证书。
[6 empty] | 3 | 未提供办公场所租赁合同。
[6 empty] | 4 | 未按标准规范进行检测。如（编号新（2023）LHCJC-00217）混凝土强度回弹检测不符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011检测要求。
[6 empty] | 5 | 设备无标识、校准证书无设备出厂编号、设备台账中的设备与实际使用设备不相符。
[6 empty] | 6 | 未接入检测监管平台。
[6 empty] | 7 | 未按照要求提供档案资料，详见清单。
15 | 喀什地区 | 巴楚县 | 新疆盛驰工程检测有限公司 | 民营 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 1 | 报告无实质性内容、检测项目不全。如（编号202300514）无混凝土强度检测、钢筋直径、钢筋保护层检测、结构件尺寸检测、无计算书。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 混凝土回弹仪、砂浆回弹仪、测砖回弹仪校准证书均已过期。
[6 empty] | 3 | 未提供办公场所租赁合同。
[6 empty] | 4 | 未接入检测监管平台
[6 empty] | 5 | 未按照要求提供档案资料，详见清单。
16 | 喀什地区 | 巴楚县 | 河南省万测工程检测有限公司 | 民营 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 1 | 无楼板厚度检测仪。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 一级注册结构工程师曹云巧，检测员翟晓凯、赵志伟未进行进疆备案。
[6 empty] | 3 | 报告检测项目不全。如（编号W2023-KS-03-02）无钢筋保护层检测、楼板厚度检测。
[6 empty] | 4 | 未接入检测监管平台
[6 empty] | 5 | 未按照要求提供档案资料，详见清单。
17 | 喀什地区 | 巴楚县 | 河南省三建综合检测有限公司 | 民营 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 1 | 检测员赵志伟未进行进疆备案。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 在疆办公场所无仪器设备。
[6 empty] | 3 | 未接入检测监管平台。
[6 empty] | 4 | 未按照要求提供档案资料，详见清单。
18 | 喀什地区 | 巴楚县 | 成都交大工程项目管理有限公司 | 民营 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 1 | 检测员徐耀东、刘文豪未进行进疆备案。 | 整改通知书
[6 empty] | 2 | 未提供办公场所租赁合同。
[6 empty] | 3 | 报告原始记录检测项目不全。如（编号CDJD-XN-JD-00692）无计算书、无设备编号、原始记录无检测人签字、原始记录中无构造设置体现、地基基础无原始记录、报告结论描述不规范。
[6 empty] | 4 | 未接入检测监管平台
[6 empty] | 5 | 未按照要求提供档案资料，详见清单。
19 | 喀什地区 | 巴楚县 | 巴楚县前源建设工程材料检测有限公司 | 民营 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 1 | 年度培训监督培训、比对未按时间完成. | 执法建议书（新建质执法【2023】3-19）
[6 empty] | 2 | 超资质进行检测，超资质签订合同。如出具混凝土回弹强度检测报告如编号（BG-2023-HT-00092），与巴楚腾祥房地产开发有限责任公司签订的合同。
[6 empty] | 3 | 检测设备不满足规范要求。如防水卷材拉力试验机不满足规范要求，防水卷材不透水仪不满足满足规范要求。
[6 empty] | 4 | 电线电缆室无环境温湿度记录。
[6 empty] | 5 | 检测合同无连续性唯一性编号，合同中无价格支付方式等关键内容。
[6 empty] | 6 | 混凝土回弹报告中所检项目与委托项目不一致，（如编号BG-2023-HT-00092)
[6 empty] | 7 | 原始记录涂改不规范。如水泥检测报告（编号：BG-2023-QY-01288）
备注：检查问题栏目中字体标粗的，为严重问题。