附件

2023年第1次建设工程质量检测机构公示名单

| 序号 | 企业名称 | 业务类型 | 资质类别 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆毅麟建设工程质量检测有限公司 | 首次申请 | 见证取样检测 （类别及参数） | 同意，本次申报的类别及163个参数，建议全部通过。 |
| 市政道路工程检测 （专项及参数） | 同意，本次申报的专项及30个参数，建议全部通过。 |
| 2 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 首次申请 | 室内环境质量检测 （专项及参数） | 不同意本次申报的专项及14个参数。 1.基本条件不予认可：技术负责人章智慧、质量负责人辜良莉填报的工作经历无法核实。 2.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。 3.专项及参数不予认可：该机构申报的参数缺土壤氡浓度检测参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二的规定。 |
| 3 | 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 | 新设立分场所 | 见证取样检测 （类别及参数） | 不同意本次申报的类别及200个参数。 1.基本条件不予认可：技术负责人贺羽、质量负责人吕伟江填报的工作经历无法核实。 2.类别和参数不予认可：该机构申报的参数缺混凝土预制构件检测参数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二的规定。 3.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员从事见证取样检测类别3年以上工作经历无法核实。 |
| 建筑门窗检测  （专项及参数） | 不同意本次申报的专项及26个参数。  1.基本条件不予认可：技术负责人贺羽、质量负责人吕伟江填报的工作经历无法核实。  2.专业技术人员不予认可：（1）该机构提供的检测人员从事见证取样检测类别3年以上工作经历无法核实。（2）程光贵、徐慧的检测岗位证书未注册在渝东南分场所。 |
| 4 | 重庆聚源建设工程质量检测有限公司南部分场所 | 新设立分场所 | 地基基础工程检测 （专项及参数） | 不同意本次申报的专项及12个参数。 现场考核不予认可：（1）申报的部分检测人员未到岗；（2）钢结构的“钢结构焊缝”实作考核不合格。 |
| 主体结构工程现场检测 （专项及参数） | 不同意本次申报的专项及38个参数。 现场考核不予认可：（1）申报的部分检测人员未到岗；（2）钢结构的“钢结构焊缝”实作考核不合格。 |
| 钢结构工程检测 （专项及参数） | 不同意本次申报的专项及16个参数。 现场考核不予认可：（1）申报的部分检测人员未到岗；（2）钢结构的“钢结构焊缝”实作考核不合格。 |
| 室内环境质量检测 （专项及参数） | 不同意本次申报的专项及81个参数。 现场考核不予认可：（1）申报的部分检测人员未到岗；（2）钢结构的“钢结构焊缝”实作考核不合格。 |
| 市政道路工程检测 （专项及参数） | 不同意本次申报的专项及69个参数。 现场考核不予认可：（1）申报的部分检测人员未到岗；（2）钢结构的“钢结构焊缝”实作考核不合格。 |
| 见证取样检测  （类别及参数） | 不同意本次申报的类别及228个参数。  1.部分参数不予认可：该机构提供的主要仪器设备表中缺压碎值测定仪器，建筑用砂项目中压碎指标值参数不予认可。  2.现场考核不予认可：（1）申报的部分检测人员未到岗；（2）钢结构的“钢结构焊缝”实作考核不合格。 |
| 5 | 重庆德飞工程质量检测有限责任公司 | 增项申请 | 建筑幕墙工程检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及19个参数。 该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事检测工作3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑门窗检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及39个参数。 该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事检测工作3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 室内环境质量检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及36个参数。 该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事检测工作3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑节能检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及101个参数。 该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事检测工作3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑制品检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及98个参数。 该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事检测工作3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及65个参数。 该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事检测工作3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 钢结构工程检测（增参数） | 不同意本次申报的14个参数。  专业技术人员不予认可：（1）二级注册结构工程师张永荐无钢结构工程检测类别岗位证书。（2）该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事检测工作3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 6 | 重庆固力建筑工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 同意，本次申报的69个参数，建议全部通过。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 同意，本次申报的5个参数，建议全部通过。 |
| 市政道路工程检测 （增参数） | 同意，本次申报的1个参数，建议通过。 |
| 建筑制品检测 （增专项及参数） | 同意，本次申报的专项及32个参数，建议全部通过。 |
| 7 | 重庆市华测检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的120个参数。 1.基本条件不予认可：技术负责人郭林提供的职称证书未按渝人社发〔2015〕201号通知进行来渝人员专业技术资格确认。 2.专业技术人员不予认可：（1）郭林、尹亚超为市外职称，扣除后取得见证取样检测岗位证书且具有中级及以上职称的人数不满足资质标准3人要求；（2）该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求. 3.部分参数不予认可：压力泌水率（比）、碳化参数设备检定有效日期过期。 |
| 8 | 重庆开元环境监测有限公司 | 增项申请 | 室内环境质量检测（增参数） | 不同意本次申报的147个参数。  1.基本条件不予认可：（1）技术负责人唐双佳未办理资质证书变更手续，且检测岗位证书未注册至本机构；（2）质量负责人蒋喆的职称为中级，不满足资质标准高级职称要求。  2.专业技术人员不予认可：（1）检测人员张弘、苟佳利未提供工作证明材料，无法考核从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。（2）申报的检测人员唐双佳、段浩然、张丹、姚奇欣、薛金婷、王巧玉、冯园园、钟玲、谢佳等9人均未注册至本机构。 |
| 9 | 重庆市永川区建设工程检测中心有限责任公司（B场所） | 增项申请 | 市政道路工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的11个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事市政道路工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 10 | 重庆聚源建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的6个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员罗渝工作证明材料中，从事见证取样检测的工作经历未满3年，不满足资质标准要求。 |
| 建筑门窗检测 （增参数） | 不同意本次申报的1个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员罗渝工作证明材料中，从事建筑门窗检测的工作经历未满3年，不满足资质标准要求。 |
| 11 | 重庆鼎城建设工程质量检测有限责任公司 | 增项申请 | 见证取样检测  （增参数） | 不同意本次申报的29个参数。  1.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。  2.部分参数不予认可：该机构申报的防水卷材项目中（最大）拉力、绝热材料及制品项目中表观密度/干表观密度参数与提供的CMA不一致。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的2个参数。 1.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事主体结构工程现场检测3年以上，且注册结构工程师不持相应检测岗位证书，不满足资质标准要求。 2.检测参数不予认可：该机构申报的砂浆强度项目中的贯入法检测砂浆抗压强度、混凝土构件项目与提供的CMA不一致。 |
| 12 | 重庆市璧山建筑工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的15个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 不同意本次申报的1个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事主体结构工程现场检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 市政道路工程检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及29个参数。专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事市政道路工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 13 | 重庆守规检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的51个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及24个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事主体结构工程现场检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑门窗检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及31个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事建筑门窗检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 市政道路工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的2个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事市政道路工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 14 | 重庆科之诚检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 不同意本次申报的27个参数。专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原工作单位出具，不能证明从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测  （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及18个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原工作单位出具，不能证明从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑幕墙工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的1个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原工作单位出具，不能证明从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑节能检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及70个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原工作单位出具，不能证明从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 15 | 重庆市弘郡建设工程咨询有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 不同意本次申报的120个参数。  1.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。  2.部分参数不予认可：片状防水材料项目中厚度、尺寸偏差、不透水性，防水涂料项目中不透水性，粘结砂浆项目中压折比，抹面胶浆项目中压折比、可操作时间等7个参数未提供主要仪器设备。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的7个参数。 1.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事主体结构工程现场检测3年以上，不满足资质标准要求。 2.防护栏杆项目抗垂直荷载性能试验、水平荷载推力(抗水平反复荷载性能）2个参数未提供主要仪器设备。 |
| 建筑门窗检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及25个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑门窗检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 室内环境质量检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及21个参数。  1.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。  2.专项及参数不予认可：该机构提供的CMA参数中无室内环境质量检测类别。 |
| 16 | 重庆渝西科城建筑工程检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的172个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的4个参数。 专业技术人员不予认可：（1）该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事主体结构工程3年以上，不满足资质标准要求；（2）一级注册结构工程师胡晖未持有相应检测岗位证书。 |
| 市政道路工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的5个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事市政道路工程3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑制品检测 （增参数） | 不同意本次申报的2个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑制品3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 17 | 重庆市南岸区启骋建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测（增参数） | 不同意本次申报的4个参数。专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的3个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事主体结构工程现场检测3年以上，且注册结构工程师不持相应检测岗位证书，不满足资质标准要求。 |
| 室内环境质量检测 （增参数） | 不同意本次申报的2个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 18 | 重庆市创友建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的63个参数。 1.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料非原件，且不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 2.部分参数不予认可：“钢筋机械连接接头”中“最大力总伸长率”参数设备检定有效日期过期。 |
| 地基基础工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的7个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原件，且不能证明其从事地基基础工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测（增参数） | 不同意本次申报的17个参数。专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原件，且不能证明从事主体结构工程现场检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 钢结构工程检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及15个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原件，且不能证明其从事钢结构工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑门窗检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及27个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料非原件，且不能证明其从事建筑门窗检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 室内环境质量检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及12个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原件，且不能证明其从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑节能检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及68个参数。 1.专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料非原件，且不能证明其从事建筑节能检测3年以上，不满足资质标准要求。 2.专项及参数不予认可：该机构申报的参数缺建筑外墙保温系统传热系数，不满足《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）附件二的规定。 |
| 市政道路工程检测（增参数） | 不同意本次申报的14个参数。  专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明非原件，且不能证明其从事市政道路工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 19 | 重庆市永川区建设工程检测中心有限责任公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的150个参数。 1.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 2.部分参数不予认可：该机构申报的“给排水工程”项目中“灌水试验”参数、“电气安装工程”项目中“接地电阻”参数属于现场检测参数，不应纳入见证取样检测类别。 |
| 地基基础工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的8个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事地基基础工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的9个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事地基基础工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 钢结构工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的1个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事钢结构工程检测3年以上，且注册结构师汪波不持钢结构检测岗位证书，不满足资质标准要求。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 不同意本次申报的10个参数。专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑制品检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及43个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员工作证明材料，无法考核从事建筑制品检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 20 | 重庆精衡信工程质量检测有限责任公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的21个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的2个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事主体结构工程现场检测3年以上，且注册结构工程师不持相应检测岗位证书，不满足资质标准要求。 |
| 建筑幕墙工程检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及5个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑幕墙检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑门窗检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及13个参数。专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑门窗检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑节能检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及25个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑节能检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 市政道路工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的3个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事市政道路检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及41个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑机具和安全生产用品检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 21 | 重庆两江新区云奥工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的51个参数。 1.基本条件不予认可：（1）该机构提交的申请书中“检测机构法定代表人声明”未加盖公章。（2）该机构提供的技术负责人兼质量负责人杨倩不在申报的检测机构人员名单中。 2.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 不同意本次申报的6个参数。  1.基本条件不予认可：（1）该机构提交的申请书中“检测机构法定代表人声明”未加盖公章。（2）该机构提供的技术负责人兼质量负责人杨倩不在申报的检测机构人员名单中。  2.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事地基基础工程检测3年以上，且注册岩土工程师不持相应检测岗位证书，不满足资质标准要求。 |
| 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的14个参数。 1.基本条件不予认可：（1）该机构提交的申请书中“检测机构法定代表人声明”未加盖公章。（2）该机构提供的技术负责人兼质量负责人杨倩不在申报的检测机构人员名单中。 2.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事主体结构工程现场检测3年以上，不满足资质标准要求。 3.部分参数不予认可：该机构申请的施工质量项目6个参数属于评价性指标，不应纳入主体结构工程现场检测类别。 |
| 21 | 重庆两江新区云奥工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 建筑门窗检测 （增参数） | 不同意本次申报的3个参数。 1.基本条件不予认可：（1）该机构提交的申请书中“检测机构法定代表人声明”未加盖公章。（2）该机构提供的技术负责人兼质量负责人杨倩不在申报的检测机构人员名单中。 2.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事建筑门窗检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 室内环境质量检测（增参数） | 不同意本次申报的11个参数。1.基本条件不予认可：（1）该机构提交的申请书中“检测机构法定代表人声明”未加盖公章。（2）该机构提供的技术负责人兼质量负责人杨倩不在申报的检测机构人员名单中。2.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 市政道路工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的19个参数。 1.基本条件不予认可：（1）该机构提交的申请书中“检测机构法定代表人声明”未加盖公章。（2）该机构提供的技术负责人兼质量负责人杨倩不在申报的检测机构人员名单中。 2.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事市政道路工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 22 | 重庆恒科特建筑工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测 （增参数） | 不同意本次申报的80个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑门窗检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及8个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑门窗检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑节能检测（增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及82个参数。专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑节能检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 市政道路工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的7个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事市政道路工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑制品检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及19个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明材料不能证明其从事建筑制品检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测 （增专项及参数） | 不同意本次申报的专项及16个参数。 专业技术人员不予认可：该机构提供的检测人员工作证明不能证明其从事建筑机具和安全生产用品检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 23 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 增项申请 | 主体结构工程现场检测 （增参数） | 不同意本次申报的29个参数。 1.基本条件不予认可：技术负责人简斌、质量负责人吴署光提供的非申报机构养老保险证明材料。 2.部分参数不予认可：该机构提供的CMA主体结构工程现场检测类别中无建（构）筑物及构件监测项目倾斜、沉降、变形、位移4个参数。 |
| 地基基础工程检测（增参数） | 不同意本次申报的30个参数。1.基本条件不予认可：技术负责人简斌、质量负责人吴署光提供的非申报机构养老保险证明材料。2.检测参数不予认可：该机构提供的CMA中无地基基础工程检测类别。 |
| 钢结构工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的9个参数。 1.基本条件不予认可：技术负责人简斌、质量负责人吴署光提供的非申报机构养老保险证明材料。 2.专业技术人员不予认可：该机构提供的陈建功、黄浩等10人养老保险证明材料为非申报机构。 |
| 建筑节能检测 （增参数） | 不同意本次申报的12个参数。 1.基本条件不予认可：技术负责人简斌、质量负责人吴署光提供的非申报机构养老保险证明材料。 2.专业技术人员不予认可：该机构提供的陈建功、黄浩等10人养老保险证明材料为非申报机构。 3.部分参数不予认可：该机构提供的CMA主建筑节能检测类别中无空气环境项目7个参数。 |
| 市政桥梁工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的27个参数。 基本条件不予认可：技术负责人简斌、质量负责人吴署光提供的非申报机构养老保险证明材料。 |
| 24 | 重庆国信检测技术有限公司 | 增项申请 | 见证取样检测  （增参数） | 不同意本次申报的34个参数。1.专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事见证取样检测3年以上，不满足资质标准要求。2.部分参数不予认可：该机构申请的管材、管件项目、电线电缆项目和混凝土检查井项目属于建筑制品检测类别，不应纳入见证取样检测类别。 |
| 地基基础工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的7个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事地基基础工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 室内环境质量检测 （增参数） | 不同意本次申报的15个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事室内环境质量检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑节能检测 （增参数） | 不同意本次申报的42个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事建筑节能检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 市政道路工程检测 （增参数） | 不同意本次申报的39个参数。 专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事市政道路工程检测3年以上，不满足资质标准要求。 |
| 建筑机具和安全生产用品检测（增参数） | 不同意本次申报的4个参数。  专业技术人员不予认可：该机构未提供检测人员的工作证明材料，无法考核从事建筑机具和安全生产用品检测3年以上，不满足资质标准要求。 |