附件

山东省建筑施工特种作业人员继续教育教学

相关法律法规文件目录

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国建筑法》（2019年4月23日第二次修订） |
| 2 | 《中华人民共和国劳动法》（2009年8月27日修正） |
| 3 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日修订后实施） |
| 4 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日起施行） |
| 5 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第二次修正） |
| 6 | 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行） |
| 7 | 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正） |
| 8 | 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正） |
| 9 | 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正） |
| 10 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行） |
| 11 | 《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日第四次修正） |
| 12 | 《中华人民共和国传染病防治法》（2013年6月29日修正） |
| 13 | 《中华人民共和国行政许可法》(2019年4月23日修正) |
| 14 | 《中华人民共和国行政处罚法》（2021年1月22日修订） |
| 15 | 《中华人民共和国行政强制法》（2012年1月1日实施） |
| 16 | 《刑法修正案（十一）》（2021年3月1日起施行）涉及安全生产监督部分 |
| 17 | 《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日实施） |
| 18 | 《生产安全事故应急条例》（2019年4月1日起施行） |
| 19 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年7月1日起施行） |
| 20 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号） |
| 21 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》 |
| 22 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》（住房和城乡建设部令第166号） |
| 23 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日第二次修正） |
| 24 | 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号） |
| 25 | 《建筑起重机械备案登记办法》(建质〔2008〕76号) |
| 26 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日修订） |
| 27 | 《山东省消防条例》（2011年3月1日起施行） |
| 28 | 《山东省突发事件应对条例》（2012年9月1日起施行） |
| 29 | 《山东省建筑安全生产管理规定》（山东省人民政府令第132号） |
| 30 | 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号） |
| 31 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》（鲁建质安字〔2018〕15号） |
| 32 | 《山东省安全生产举报奖励办法》(鲁应急发〔2021〕3号) |
| 33 | 《建筑施工塔式起重机安装拆卸安全作业管理“十必须”规定（试行）》 |
| 34 | 《山东省房屋建筑工地施工扬尘防治导则》（鲁建质安字〔2020〕8号） |
| 35 | 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》 |
| 36 | 建筑施工安全技术统一规范GB50870-2013 |
| 37 | 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 |
| 38 | 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范GB55034-2022 |
| 39 | 高处作业分级GB3608-2008 |
| 40 | 安全标志及其使用导则GB2894-2008 |
| 41 | 安全帽GB2811-2019 |
| 42 | 安全帽及试验方法GB2812-2019 |
| 43 | 安全网GB5725-2009 |
| 44 | 安全带GB6095-2021 |
| 45 | 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016 |
| 46 | 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 |
| 47 | 建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-2014 |
| 48 | 用电安全导则GB/T13869-2008 |
| 49 | 低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备的特殊要求GB7251.4-2017 |
| 50 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB14048.2-2020 |
| 51 | 剩余电流动作保护装置安装和运行GB13955-2017 |
| 52 | 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 |
| 53 | 建设工程施工现场配电箱 T/SDJSXH01-2022 |
| 54 | 施工脚手架通用规范GB55023-2022 |
| 55 | 建筑施工脚手架安全技术统一标准GB51210-2016 |
| 56 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 |
| 57 | 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2016 |
| 58 | 建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010 |
| 59 | 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准JGJ/T231-2021 |
| 60 | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准JGJ/T128-2019 |
| 61 | 建筑施工模板和脚手架试验标准JGJ/T414-2018 |
| 62 | 钢丝绳术语、标记和分类GB/T8706-2017 |
| 63 | 施工现场机械设备检查技术规范JGJ160-2016 |
| 64 | 建筑施工升降设备设施检验标准JGJ305-2013 |
| 65 | 建筑施工用附着式升降作业安全防护平台JG/T546-2019 |
| 66 | 附着式升降脚手架升降及同步控制系统应用技术规程CECS373-2014 |
| 67 | 塔式起重机安装与拆卸规则GB/T26471-2011 |
| 68 | 起重机械检查与维护规程第三部分：塔式起重机GB/T31052.3-2016 |
| 69 | 塔式起重机安全评估规程GB/T33080-2016 |
| 70 | 塔式起重机安全规程GB5144-2006 |
| 71 | 起重机用钢丝绳GB/T34198-2017 |
| 72 | 钢丝绳锁具疲劳实验方法GB/T38814-2020 |
| 73 | 钢丝绳吊索使用和维护GB/T39480-2020 |
| 74 | 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废GB/T5972-2016 |
| 75 | 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-2010 |
| 76 | 建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程JGJ332-2014 |
| 77 | 塔式起重机高强度螺栓的预紧与防松JB/T13915-2020 |
| 78 | 起重机司机培训（塔式起重机）GB/T23720.3-2010 |
| 79 | 起重机吊装工和指挥人员的培训GB/T23721-2019 |
| 80 | 起重机安全使用（总则）GB/T23723-2009 |
| 81 | 起重机安全使用（塔式起重机）GB/T23723.3-2010 |
| 82 | 起重机检查与维护规程（总则）GB/T31052.1-2014 |
| 83 | 起重机检查与维护规程（塔式起重机）GB/T31052.3-2016 |
| 84 | 起重机手势信号GB/T5082-2019 |
| 85 | 塔式起重机GB/T5031-2019 |
| 86 | 起重机械安全规程（总则）GB/T6067.1-2010 |
| 87 | 塔式起重机操作使用规程JG/T100-1999 |
| 88 | 建筑施工现场塔式起重机安全性能评估技术规程DBJ14-064-2010 |
| 89 | 货用施工升降机 第1部分：运载装置可进人的升降机GB/T10054.1-2021 |
| 90 | 施工升降机安全规程GB10055-2007 |
| 91 | 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机GB26557-2021 |
| 92 | 齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程GB/T33640-2017 |
| 93 | 施工升降机安全使用规程GB/T34023-2017 |
| 94 | 施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器GB/T34025-2017 |
| 95 | 齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程GB/T36152-2018 |
| 96 | 重要用途钢丝绳GB8918-2006 |
| 97 | 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ215-2010 |
| 98 | 施工升降机GB/T10054-2005 |
| 99 | 起重机司机培训（总则）GB/T23720.1-2009 |
| 100 | 起重机司机（操作员）、吊装工、指挥人员和评审员的资格要求GB/T 23722-2009 |
| 101 | 起重机械安全监控管理系统GB/T28264-2017 |
| 102 | 施工升降机安全监控系统GB/T37537-2019 |
| 103 | 起重机械检查与维护规程 第9部分：升降机GB/T31052.9-2016 |
| 104 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-2010 |
| 105 | 建筑施工起重吊装工程安全技术规范JGJ276-2012 |
| 106 | 起重机械使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南DB37/T3887-2020 |
| 107 | 建筑施工物料提升机安全技术规程DB37/T5094-2017 |
| 108 | 高处作业吊篮GB/T19155-2017 |
| 109 | 国家职业技能标准 焊工GZB6-18-02-04 |
| 110 | 气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管GB/T2550-2016 |
| 111 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定GB/T11345-2013 |
| 112 | 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB/T985-2008 |
| 113 | 气瓶安全技术规程TSG23—2021 |