附件

中央生态环境保护督察沱江流域专项督察

第二项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 中央生态环境保护督察沱江流域专项督察第二项整改任务：沱江流域目前正在运行的28个城市和县城生活污水处理厂，仍有4个运行不正常，19个配套管网未实现雨污分流，其中6个化学需氧量进水浓度低于100毫克/升，涉及处理规模27万吨/日，占流域内污水处理总规模的23．6%。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 成都、自贡、德阳、内江、眉山、资阳6个市党委、政府 |
| 整改目标 | 完成沱江流域28个城市和县城生活污水处理厂运行不正常、进水浓度低问题整改。 |
| 整改措施 | 1．4个运行不正常城镇生活污水处理厂整改项目，2019年4月底前完成内江1个；2019年12月底前完成整改3个，其中成都1个、德阳1个、内江1个。 2．19个配套管网未实现雨污分流的城镇生活污水处理厂，截至2019年4月底，尚有15个未完成整改。2019年12月底前完成整改11个，其中成都1个、自贡5个、德阳1个、内江3个、眉山1个；2020年12月底前完成整改2个，其中德阳1个、资阳1个；2021年12月底前完成整改成都1个；2022年12月底前完成整改成都1个。 3．6个化学需氧量进水浓度低于100毫克/升的城镇生活污水处理厂整改项目，2019年12月底前完成成都1个、德阳2个；2020年12月底前完成德阳1个；2021年12月底前完成成都1个；2022年12月底前完成成都1个。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1．4个运行不正常城镇生活污水厂已全部整改完成。 2．19个配套管网未实现雨污分流的城镇生活污水处理厂已全部完成整改。 3．6个化学需氧量进水浓度低于100毫克/升的城镇生活污水处理厂已全部完成整改。 |