附件2

吉林省建设工程质量检测机构信用等级评分标准

| 评分内容及评分标准 | 核查内容 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业综合实力（共30分） |
| 扣 分 项 | 每一专项检测资质人数应符合国家相关标准要求，技术人员也应符合标准要求，如有一项不符合扣2分，最多扣10分。 | 省建筑市监管平台企业信息中查询或提供社保证明 |  |  |
|  | 技术负责人、质量负责人的技术职称及工作经历应符合国家相关标准要求，如有一项不符合扣2.5分,最多扣5分。 | 省建筑市监管平台企业信息中查询，现场提供任命书 |  |  |
|  | 检验标准中要求有相关环境要求的应有相关环境监控设备，，如有一项不符合扣1分,最多扣5分。 | 查看现场设施 |  |  |
|  | 对设备应进行检定、校准或自校准，如有一项不符合扣1分,最多扣5分。 | 查看检定、校准或自校准记录 |  |  |
|  | 有完善的组织机构和质量管理体系，如有一项不符合扣2.5分，最多扣5分。 | 查阅质量手册 |  |  |
| 二、市场行为（共40分） |
| 扣 分 项 | 做为工程验收的检测报告的建设工程检测合同应与建设单位签定，同时应有检测方案、法定代表人授权书及检测机构项目负责人质量终身责任承诺书，如有一项不符合扣1分,最多扣5分。 | 现场查阅检测合同及要求的资料 |  |  |
|  | 超出资质许可范围从事建设工程质量检测活动，如有一项不符合扣2.5分,最多扣5分。 | 查阅资质证书及检测报告 |  |  |
|  | 转包或违法分包建设工程质量检测业务，如有一项不符合扣2.5分,最多扣5分。 | 主管部门日常检查、举报投诉 |  |  |
|  | 检测人员未按要求参加专业继续教育培训或参加培训考核不通过的，如有1人扣1分，最多扣5分。 |  |  |  |
|  | 检测人员不得同时受聘于两家或两家以上检测机构，如有一项不符合扣2.5分,最多扣5分。 | 省建筑市监管平台企业信息中查询 |  |  |
|  | 检测人员不得出具虚假检测报告，如有一项不符合扣5分,最多扣10分。 | 查阅检测报告、原始记录及设备运行记录 |  |  |
|  | 检测人员不得违反工程建设强制性标准进行结论判定或者出具虚假判定结论，如有一项不符合扣2.5分,最多扣5分。 | 查阅验收标准及检测报告 |  |  |
| 三、现场行为（共30分） |
| 扣 分 项 | 委托书的内容与检测报告的内容应一致，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 查阅委托书和检测报告 |  |  |
|  | 样品留转应有记录，信息应齐全，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 查阅样品记录表 |  |  |
|  | 样品留样室应分类摆放，合格区和不合格区分类摆放，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 现场查看留样室 |  |  |
|  | 检测报告和原始记录及设备使用记录信息不全，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 查阅报告和记录等 |  |  |
|  | 检测机构应当建立信息化管理系统（检测业务受理、检测数据采集、检测报告出具、检测档案管理），如有一项不符合扣3分，最多扣6分。 | 查看检测系统（检测信息监管系统上传报告未签字盖章的） |  |  |
|  | 检测机构结构力学试验室、节能试验室应安装视频监控设备，监控数据留存时间应满足本年度质量行为追溯要求，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 现场查看是否有监控（影像资料留存时间是否满足可追溯要求） |  |  |
|  | 检测报告签字、盖章不规范，执行标准不正确的，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 检查报告 |  |  |
|  | 检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一连续编号，不得随意抽撤、涂改。原始记录和报告的保存期限不少于6年，涉及结构安全的试块、试件、地基基础、主体结构和钢结构的检测报告应至少保存20年，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 现场查阅档案 |  |  |
|  | 检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账，上报程序应合理，如有一项不符合扣1分,最多扣3分。 | 查阅不合格台账及处理记录 |  |  |
| 四、优良及不良信用信息（额外增减分） |
| 加 分 项 | 获得国家级奖励的，每有1项得5分，省部级奖励的，每有1项得3分，获得市级、县级奖励的，每有1项得1分。 | 获奖文件或证书 |  |  |
|  | 获得国家级通报表扬的，每有1项得5分，省级通报表扬的，每有1项得3分，获得市级、县级通报表扬的，每有1项得1分。 | 相关文件 |  |  |
|  | 获得国家3A级企业的，得5分。 | 相关文件或证书 |  |  |
|  | 年度收益为盈利的，得2分。 | 财务报表（资产负债表、财务损益表） |  |  |
| 扣 分 项 | 有已生效的行政处罚决定书，每有一份扣10分。 | 行政处罚决定书 |  |  |
|  | 被城乡建设行政主管部门记录不良记录的，每有一份扣10分。 | 主管部门文件 |  |  |
|  | 被城乡建设行政主管部门下发整改通知书且未在整改期限内完成整改的，每有一份扣5分。 | 主管部门文件 |  |  |
|  | 被社会投诉，经确认属实的案件，每有一份扣5分。 | 主管部门文件 |  |  |
| 检测机构信用评价总计得分 |  |  |

检测机构负责人签字：

信用评价组成员签字：