附件：

绿色建筑标识项目概况

| 项目类型 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 | 建筑面积（万平方米） | 标识星级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 | 电力双碳中心 | 国网天津市电力公司、天津生态城绿色建筑研究院有限公司 | 天津市河北区 | 1.48 | ★★ |
| 关键技术指标 |  |  | 指标值 |  |  |
| 建筑运行碳排放强度 |  |  | 52.69kgCO2/（m2·a） |  |  |
| 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） |  |  | 建筑供暖空调负荷降低11.27% |  |  |
| 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 |  |  | — |  |  |
| 节水器具用水效率等级 |  |  | 全部达到2级 |  |  |
| 建筑隔声性能 |  |  | 房间隔声性能达到低限值；楼板撞击隔声性能达到高限值 |  |  |
| 室内主要空气污染物浓度 |  |  | 比国家标准GB/T18883限值降低20.00% |  |  |
| 外窗气密、水密、抗风压性能 |  |  | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定， 外窗洞口与外窗本体结合严密 |  |  |
| 全装修 |  |  | 全装修质量符合国家标准规定 |  |  |
| 绿地率 |  |  | 7.73%，达到规划指标≥105% |  |  |
| 年径流总量控制率 |  |  | 75.00% |  |  |
| 可再生能源利用率 |  |  | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 52.4% |  |  |
| 非传统水源利用率 |  |  | — |  |  |
| 绿色建材应用比例 |  |  | — |  |  |