附件1

西藏自治区房屋建筑和市政设施抗震管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为加强房屋建筑和市政设施抗震管理，降低地震灾害风险，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国防震减灾法》《建设工程抗震管理条例》《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》等法律法规，制定本办法。

第二条  在西藏自治区内从事房屋建筑和市政设施抗震的勘察、设计、施工、鉴定、加固、维护等活动及其监督管理，适用本办法（以下将房屋建筑和市政设施简称“建筑工程”）。

第三条  建筑工程抗震应当坚持以人为本、全面设防、突出重点、防治结合的原则。

第四条  自治区住房和城乡建设主管部门负责全区建筑工程抗震的统一监督管理。县级以上住房和城乡建设主管部门对本行政区域内的建筑工程抗震实施监督管理。

第五条  从事建筑工程抗震相关活动的单位和人员，应当依法对建筑工程抗震负责。

第六条  鼓励和支持建筑工程抗震技术的研究、开发和应用。

县级以上住房和城乡建设部门应当组织开展建筑工程抗震知识宣传活动，提高社会公众抗震防灾意识。

第七条  县级以上住房和城乡建设部门应当组织有关部门对建筑工程抗震性能、抗震技术应用、产业发展等进行调查，全面掌握建筑工程抗震基本情况，促进提高建筑工程抗震管理水平。

第八条  建筑工程应当避开抗震防灾专项规划确定的危险地段。确实无法避开的，应当采取符合建筑工程使用功能要求和适应地震效应的抗震设防措施。

第二章  勘察、设计和施工

第九条  新建、扩建、改建建设工程，应当符合国务院有关部门和国务院标准化行政主管部门、自治区有关部门和自治区标准化行政主管部门发布的抗震设防强制性标准。

第十条  建设单位应当对建筑工程勘察、设计和施工全过程负责，在勘察、设计和施工合同中明确拟采用的抗震设防强制性标准，按照合同要求对勘察设计成果文件进行核验，确保建筑工程符合抗震设防强制性标准。

根据《西藏自治区实施<中华人民共和国防震减灾法>办法》要求，重大建筑工程和可能发生严重次生灾害的建筑工程应当进行地震安全性评价。

建设单位不得明示或者暗示勘察、设计、施工等单位和从业人员违反抗震设防强制性标准，降低工程抗震性能；不得压缩施工图审查机构合理审查周期、提供不真实送审资料；不得擅自更改或者取消抗震设防措施；不得选用不符合施工图设计文件和国家有关标准规定的材料、构配件和设备。

- 勘察单位应当按照工程建设强制性标准进行勘察，对提供的勘察文件真实性和准确性负责，勘察文件中应当说明工程地质、水文和环境条件可能造成的工程质量风险，对场地地震效应进行分析，并提出工程选址、不良地质处置等建议。

设计单位对抗震设计质量以及出具的施工图设计文件准确性负责，设计文件中应当说明抗震设防烈度、抗震设防类别以及拟采用的抗震设防措施。采用隔震减震技术的建筑工程，设计文件中应当对隔震减震装置技术性能、检验检测、施工安装和使用维护等提出明确要求。

第十二条  对位于抗震设防烈度为8度及以上地区、地震重点监视防御区的下列建筑工程，设计单位应当在初步设计阶段按照国家有关规定编制抗震设防专篇，将其作为设计文件组成部分，由建设单位报市(地）住房和城乡建设主管部门进行抗震设防专项审查。抗震设防专项审查可与初步设计审查合并进行，并将抗震设防专项审查意见和结论作为施工图设计与审查的依据之一。

（一）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223中特殊设防类（甲类）和中型及以上重点设防类（乙类）建筑工程；

（二）全新活动断裂带附近，跨度超过150m的单孔市政桥梁和长度大于3000m的市政特长隧道、结构或者地基复杂的大型城市桥梁和供电、通风设施，超过1万平方米的地下公共设施，震后可能发生严重次生灾害的供水、供电、通信等设施共同敷设的共同沟工程、污水集中处理设施和生活垃圾集中处理设施；

（三）超出工程建设抗震设防标准适用范围的建筑工程。超限高层建筑工程抗震设防专项审查执行住房城乡建设部《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》。

（四）上述规定范围以外且位于抗震设防烈度为8度及以上地区、地震重点监视防御区的地震时使用功能不能中断或者需要尽快恢复的建筑工程，设计文件中应有抗震设防专篇。

第十三条  建设单位申请抗震设防专项审查，应提交以下申请材料：

- 抗震设防专项审查申请；

- 规划批准文件、可行性研究报告及项目审批核准文件；

- 抗震设防专项送审报告；

- 建筑工程抗震加强措施汇总表；

- 建筑、结构初步设计文件；

- 结构初步设计计算书；

- 岩土工程勘察报告；

- 试验报告（桥梁、隧道等项目需要时）；

- 对采用消能减震、隔震技术的结构，应有消能减震、隔震设计专项分析。

第十四条  抗震设防专项审查程序为：

（一）申请和受理。建设单位申请办理建筑工程抗震设防专项审查(超限高层建筑工程除外）事项，项目所在地住房和城乡建设行政管理部门对符合条件的予以受理，不符合第十二、十三条要求的出具政策性审查意见，一次性告知申请人需补充完善的全部内容。

（二）技术审查。正式受理后，由住房和城乡建设行政主管部门抽取3名结构专家（具备相应工程设计经验的一级注册结构工程师不少于1名）和1名岩土专家（具备相应工程勘察经验的一级注册岩土工程师）组成抗震设防专项审查专家组，专家组设组长1名，组长应由结构专家担任。并组织专家在20日内召开抗震设防专项审查会议，形成专家组意见。参与评审的专家劳务费计入项目管理费。针对项目技术复杂、区内缺乏相关专家的情形，经市（地）住房和城乡建设部门判定同意，建设单位可以委托项目咨询管理机构组织区外专家进行审查，市（地）住房和城乡建设部门对审查过程进行监督。审查专家实行回避制，所在单位为项目提供勘察、设计等服务的，不得担任审查专家。建设单位项目负责人、勘察单位项目技术负责人、设计单位项目技术负责人和岩土、结构专业注册工程师、属地住房城乡建设主管部门工作人员应当参加项目抗震设防专项审查会。

（三）发文。审查通过的项目，市（地）住房和城乡建设部门依据专家组意见作出审查决定，印发《关于XX项目抗震设防专项审查专家组意见的通知》。

第十五条  对超限高层建筑工程，设计单位应当在设计文件中予以说明，建设单位应当在初步设计阶段将设计文件等材料报送自治区住房和城乡建设主管部门进行抗震设防审批。由自治区住房和城乡建设主管部门依托全国超限高层建筑工程抗震设防专家委员会组织审查，审查内容包括：建筑的抗震设防分类、抗震设防烈度（或者设计地震动参数）、场地抗震性能评价、抗震概念设计、主要结构布置、建筑与结构的协调、使用的计算程序、结构计算结果、地基基础和上部结构抗震性能评估等。对采取的抗震设防措施合理可行的，予以批准。

自治区住房和城乡建设主管部门应当自接到超限高层建筑抗震设防审查全部申报材料之日起25日内，组织专家委员会提出书面审查意见，并出具《西藏自治区住房和城乡建设厅关于XX项目的超限高层建筑抗震设防专项审查的批复》。超限高层建筑工程抗震设防审批意见应当作为施工图设计和审查的依据。

第十六条  施工图审查机构应当依照工程建设抗震设防强制性标准和规范对工程勘察文件、施工图设计文件进行审查，并承担审查责任。

新建、扩建、改建建筑工程的抗震设计应当作为施工图审查的重要内容，施工图审查机构应当核查抗震设防专项论证、审查意见的落实情况。

未经施工图审查或审查结果不合格的，住房和城乡建设主管部门不予颁发施工许可证。

第十七条  工程总承包单位、施工单位及工程监理单位应当建立建筑工程质量责任制度，加强对建筑工程抗震设防措施施工质量的管理。设计单位必须进行抗震设计技术交底，并将建筑抗震设防技术措施、施工质量情况记入工程竣工验收设计质量报告之中。

施工单位须按照抗震设防强制性标准进行施工，对施工质量承担相应责任。不得擅自修改施工图设计文件和降低抗震标准，不得改变或者取消抗震设防措施。

鼓励工程总承包单位、施工单位采用信息化手段采集、留存隐蔽工程施工质量信息，质量信息真实有效，且具有可追溯性。

第十八条  建设单位应当将建筑工程抗震设防要求和抗震设计标准纳入竣工验收内容。竣工验收通过后，将建筑的设计使用年限、结构体系、抗震设防烈度、抗震设防类别等具体情况和使用维护要求记入建筑工程使用说明书，并将使用说明书交付使用人或者买受人。

第十九条  建筑工程根据使用功能以及在抗震救灾中的作用等因素，分为特殊设防类、重点设防类、标准设防类和适度设防类。学校（含公共职业技能实训基地、党校、大学）、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施。

位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校（含公共职业技能实训基地、党校、大学）、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

鼓励在除前款规定以外的建筑工程中采用隔震减震等技术。鼓励开展建筑抗震新技术、新工艺、新材料、新设备的科学技术研究，推广应用符合本地实际的建筑结构抗震技术。

第二十条  隔震减震装置质量应当符合有关产品质量法律、法规和国家、自治区相关技术标准的规定。西藏自治区地方标准为《建筑工程隔震与减震技术规程》DB54/T0268-2022。

隔震减震装置生产经营企业应当建立唯一编码制度和产品检验合格印鉴制度，采集、存储隔震减震装置生产、经营、检测等信息，确保隔震减震装置质量信息可追溯。

建设单位应当组织勘察、设计、施工、工程监理单位建立隔震减震工程质量可追溯制度，利用信息化手段对隔震减震装置采购、勘察、设计、进场检测、安装施工、竣工验收等全过程的信息资料进行采集和存储，并纳入建设项目档案。

隔震建筑施工前，应由建设单位组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行技术交底，施工单位应根据设计文件和施工组织设计要求，编制专项施工方案。隔震建筑支座安装、隔震层构（配）件及隔震沟分项工程实施子分部工程质量验收，经质量验收合格后，方可进行后续施工。

第二十一条  隔震减震装置用于建筑工程前，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取样，送建设单位委托的具有相应建筑工程质量检测资质并且在自治区建设行政主管部门进行备案的机构进行检测。实行施工总承包的，隔震减震装置属于建筑工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。禁止使用不合格的隔震减震装置。

工程质量检测机构应当建立建筑工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度，对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责，不得出具虚假的检测数据和检测报告。

隔震建筑工程竣工验收前，应移交支座和阻尼器生产厂家、设计等单位编写的使用维护手册及维护管理计划，应设置隔震建筑标识，描述隔震建筑的功能以及功能发挥的特殊性，保证其正常工作环境。

第三章  鉴定、加固和维护

第二十二条  未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求的下列建筑工程，实行建筑工程抗震性能鉴定制度，由所有权人委托具有相应技术条件和技术能力的机构按照有关法律规定、现行抗震鉴定标准进行鉴定，并采取必要的抗震加固措施，且将抗震性能鉴定报告作为可研评审、施工图设计与审查的依据之一。

（一）重大建筑工程；

（二）可能发生严重次生灾害的建筑工程；

（三）具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建筑工程；

（四）学校、医院等人员密集场所的建筑工程；

（五）地震重点监视防御区内的建筑工程。

鼓励对除前款规定以外的未采取抗震设防措施或者未达到抗震设防强制性标准的已经建成的建筑工程进行抗震性能鉴定。

第二十三条  抗震性能鉴定结果应当对建筑工程是否存在严重抗震安全隐患以及是否需要进行抗震加固作出判定。

抗震性能鉴定结果应当真实、客观、准确。

第二十四条  建筑工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建筑工程工程进行安全监测，并在加固前采取停止或者限制使用等措施。

对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建筑工程，所有权人应当进行抗震加固。

位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等已经建成的建筑进行抗震加固时，应当经充分论证后采用隔震减震等技术，保证其抗震性能符合抗震设防强制性标准。

对历史文化街区和历史建筑的抗震加固，应当保持其原有风貌。

第二十五条  抗震加固应当依照《建设工程质量管理条例》等规定执行，纳入基本建设管理程序，并符合抗震设防强制性标准。

竣工验收合格后，应当通过信息化手段或者在建筑工程显著部位设置永久性标牌等方式，公示抗震加固时间、后续使用年限等信息。

第二十六条  建筑工程所有权人应当按照规定对建筑工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识进行检查、修缮和维护，及时排除安全隐患。

任何单位和个人不得擅自变动、损坏或者拆除建筑工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识。

任何单位和个人发现擅自变动、损坏或者拆除建筑工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识的行为，有权予以制止，并向住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门报告。

第四章  农村建筑工程抗震设防

第二十七条  实施整体农村危房改造、移民搬迁、灾后恢复重建等工程，应当依法办理相关工程建设手续，建设单位应确保建筑工程达到抗震设防强制性标准。

第二十八条  鼓励有条件的地(市)住房和城乡建设主管部门编制适合农村的实用抗震技术图集。农村村民住宅建设可以选用抗震技术图集，也可委托设计单位进行设计，并根据图集或者设计的要求进行施工。

县级以上住房城乡建设主管部门应当对抗震性能鉴定未达到抗震设防强制性标准的农村住宅抗震加固进行技术指导和技术服务，鼓励和指导其采取经济、合理的抗震加固措施。

第二十九条  县级以上地方住房城乡建设主管部门应当通过发放农房抗震技术图集、加强技术培训，组织建设抗震示范住房，推广应用具有本地特点、抗震性能符合标准的结构形式和建造方法。

第五章  保障措施

第三十条  县级以上住房和城乡建设部门应当加强对建筑工程的抗震管理工作，将建筑工程抗震工作所需经费申报政府预算。制定建筑工程抗震新技术推广目录，加强对建筑工程抗震管理和技术人员的培训。县级以上住房和城乡建设主管部门应根据所在区域实际情况，制定地震应急预案。

第三十一条  地震灾害发生后，县级以上住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门应当开展建筑工程安全应急评估和建筑工程震害调查，收集、保存相关资料。

第六章  监督管理

第三十二条  县级以上住房和城乡建设主管部门和其他有关监督管理部门应当按照职责分工，加强对建筑工程抗震设防强制性标准执行情况的监督检查。

县级以上住房和城乡建设主管部门应当会同有关部门完善建筑工程抗震设防数据信息库，并与应急管理、地震等部门实时共享数据。

第三十三条  县级以上住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门履行建筑工程抗震监督管理职责时，有权采取以下措施：

（一）对建筑工程或者施工现场进行监督检查；

（二）向有关单位和人员调查了解相关情况；

（三）查阅、复制被检查单位有关建筑工程抗震的文件和资料；

（四）对抗震结构材料、构件和隔震减震装置实施抽样检测；

（五）查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工现场；

（六）发现可能影响抗震质量的问题时，责令相关单位进行必要的检测、鉴定。

第三十四条  县级以上住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门开展监督检查时，可以委托专业机构进行抽样检测、抗震性能鉴定等技术支持工作。

第三十五条  县级以上住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门应当对失信责任企业及从业人员在信息共享平台公布相关信用记录。

第三十六条  任何单位和个人对违反本办法规定的违法行为，有权进行举报。

接到举报的住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门应当进行调查，依法处理，并为举报人保密。

第七章    附则

第三十七条  本办法下列用语的含义：

（一）超限高层建筑工程：超出国家现行标准所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程以及体型特别不规则的高层建筑工程。

（二）抗震设防强制性标准：是指包括抗震设防类别、抗震性能要求和抗震设防措施等内容的工程建设强制性标准。

（三）地震时使用功能不能中断或者需要尽快恢复的建设工程：是指发生地震后提供应急医疗、供水、供电、交通、通信等保障或者应急指挥、避难疏散功能的建设工程。

（四）高烈度设防地区：是指抗震设防烈度为8度及以上的地区。

（五）地震重点监视防御区：是指未来5至10年内存在发生破坏性地震危险或者受破坏性地震影响，可能造成严重的地震灾害损失的地区和城市。

（六）地震安全性评价，是指根据对建筑工程场地和场地周围的地震活动与地震地质环境的分析，按照工程设防的风险水准，给出与工程抗震设防要求相应的地震烈度和地震动参数，以及场地的地震地质灾害预测结果。

（七）重大建设工程，是指对社会有重大价值或重大影响的工程。

第三十八条  抢险救灾及其他临时性建筑工程不适用本办法。

第三十九条  本办法自2024年1月18日起开始施行。