附件1：

天津市解放南路（东侧一区）28-31号地块 【津西解放（挂）2019-127号】

住宅南地块1-13号楼绿色建筑标识项目概况

| 项目类型 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 | 申报面积（万平方米） | 标识星级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 天津市解放南路（东侧一区）28-31号地块 【津西解放（挂）2019-127号】住宅南地块1-13号楼 | 天津中海海朝地产有限公司 中国建筑科学研究院有限公司 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 天津市河西区 | 10.70 | ★★ |
| 关键技术指标 |  |  | 指标值 |  |  |
| 建筑运行碳排放强度 |  |  | 15.76kgCO2/（m2·a） |  |  |
| 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） |  |  | 围护结构热工性能提高/%；建筑供暖空调负荷降低11.23% |  |  |
| 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 |  |  | 比国家标准降低20% |  |  |
| 节水器具用水效率等级 |  |  | 全部达到2级 |  |  |
| 建筑隔声性能 |  |  | 房间隔声性能达到低限和高限平均值；楼板撞击隔声性能达到高限值 |  |  |
| 室内主要空气污染物浓度 |  |  | 比国家标准GB/T18883限值降低24.8% |  |  |
| 外窗气密、水密、抗风压性能 |  |  | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 |  |  |
| 全装修 |  |  | 全装修质量符合国家标准规定 |  |  |
| 绿地率 |  |  | 46.09%，达到规划指标40% |  |  |
| 年径流总量控制率 |  |  | 75% |  |  |
| 可再生能源利用率 |  |  | / |  |  |
| 非传统水源利用率 |  |  | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车100%；冲厕100%；冷却补水/% |  |  |
| 绿色建材应用比例 |  |  | / |  |  |