附件1

城市市政公用管网有限空间作业审批表

单位：

| 作业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业任务 |  |
| 作业单位负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 作业人员 |  | 项目负责人 |  |
| 作业日期 |  | 主管领导签字 |  |
| 安 全 防 护 措 施 |  |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 有限空间结构： m* m* m 性质： 检查井座次： 座 是否有潜水、动火作业： |  |  |
| 备注 |  |  |  |

申报日期：      年  月  日

附件2

有限空间有危险  开展作业要规范

城市市政公用管网有限空间作业票

编号：                                                       填表人：

| 设施名称 |  |  |  |  | 所属单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业班组 |  |  |  |  | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  | 现场负责人 |  |  |
| 有限空间地点 |  |  |  |  | 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |
| 开工时间 |  | 月 日 时 分 |  |  | 暗渠 |  |  | 长 宽 高 |  |  |  |
| 潮汐影响 |  |  |  |  | 工厂污水排入情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要危险因素分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要安全措施 |  |  |  |  | 落实情况 |  |  |  | 责任人 | 核查人 |
| 1 | 作业人员安全教育及意外事故抢救预案告知情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业器具及呼吸器、梯子、安全绳等抢救器具准备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交通疏导、安全围挡等作业现场周边环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 提前开启井盖自然通风井数和时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 井下氧气和有害气体检测结果及是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工或机械通风排气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 有限空间作业人员悬托式安全带、安全绳、空气呼吸器等个人防护用品佩戴情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 允许有限空间作业的审核情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 有限空间作业时作业人员与监护人员随时沟通情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 有限空间作业人员升井及井盖、周边环境恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作结束确认人和结束时间 |  |  | 现场负责人签名： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1、本作业票一式两份，现场作业人员执一份，作业单位留存一份。

2、表中第8项由作业单位技术负责人或安全负责人审批。