附件1
全省房屋市政工程附着式升降脚手架高支模和起重机械安全检查主要问题清单

	序号
	项目
所在地
	项目名称
	相关责任主体单位
	主要问题

	1
	武汉市蔡甸区
	汉津阳光城
	湖北达蒙建筑机械有限公司
	附着式升降脚手架超长附着支撑斜杆未设置；附着支座设置数量不足，与建筑物固定不可靠。
防坠保护装置复位弹簧无效；架体连接螺栓松动；架体底部及断口处未封闭；提升装置吊钩防脱钩装置失效。

	2
	武汉市新洲区
	P（2019）112号地块（问津兰亭·玲珑府）
	河南天立建筑工程技术有限公司
	1.附着式升降脚手架防坠器缺失，水平桁架设置不连续、不规范。

	3
	武汉市江岸区
	新建商业服务业设施、居住项目（永红村城中村改造K1地块）
	河南恒沅利泰建筑工程有限公司
	1.附着式升降脚手架未按照专项施工方案设置Z字撑、垫片；导轨尺寸不统一；斜拉杆截面尺寸不足；走道板封闭不严；防坠器长度不足。


附件2
2021年上半年全省房屋市政工程质量安全督查主要问题清单
	序号
	项目
所在地
	项目名称
	相关责任主体单位
	主要问题

	1
	鄂州市
葛店开发区
	鄂州葛店WG（2020）010项目（一期）
	建设单位：湖北万悦房地产有限公司
施工单位：重庆万泰建设（集团）有限公司
监理单位：武汉中建工程管理有限公司
分包单位：重庆建工脚手架有限公司
	1.18#楼附着式升降脚手架局部悬臂高度过大，无提升前检查记录和提升后验收记录，架体堆放大量材料。

	2
	黄石市
	湖山新村项目（一期）
	建设单位：湖北光亮新能源产业投资有限公司
施工单位：中国十五冶金建设集团有限公司
监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司
	1.深基坑支护未编制专项施工方案，基坑支护滞后。

	3
	襄阳市保康县
	保康县山水御府居住小区
	建设单位：湖北尧治河楚翁泉房地产开发有限公司
施工单位：湖北山水凌云建设有限公司
监理单位：湖北大靖建设项目管理有限公司
	8#楼32-33层局部6米高模板支撑系统未编制专项施工方案。自由端高度过大，未设置剪刀撑。

	4
	十堰市房县
	碧桂园·十里江湾建设项目
	建设单位：十堰市房县碧桂园房地产开发有限公司
施工单位：广东腾越建筑工程有限公司
监理单位：湖北广域建设管理有限公司
	1.多塔作业专项施工方案未进行专家论证。
2.21#楼搭设高度6.05米的混凝土模板支撑未按照专项施工方案施工。

	5
	荆州市
	碧桂园·央玺一标段（1-3#、5-9#、11#、12#、18#楼、A1、A2、A4、A6配电房及地下室）
	建设单位：荆州碧澜房地产开发有限公司
施工单位：湖北利达建设工程集团有限公司
监理单位：湖北楚元工程建设咨询有限公司
分包单位：湖南中架优品工程技术有限公司
	1.9#楼附着式升降脚手架水平支持结构未按照专项施工方案安装。

	6
	荆门市
钟祥市
	钟祥市高级技工学校新校区
	建设单位：钟祥市高级技工学校
施工单位：钟祥市第一建筑工程有限公司
监理单位：钟祥市祥安建设工程监理有限责任公司
	1.超过24米落地式钢管脚手架专项施工方案未按规定进行审核审批

	7
	潜江市
	三江明苑公租房第三期建设项目
	建设单位：潜江市住房保障工作分局
施工单位：天恩建设集团有限公司
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
	1.15#、16#楼悬挑脚手架卸料平台未按照专项施工方案施工，锚固方式、长度和脚手板铺设方式均与专项施工方案不符。
2.悬挑脚手架连墙件连接方式不规范。
3.部分采光井、电梯井临边防护缺失。

	8
	孝感市
应城市
	鹭金·大学府
	建设单位：湖北鹭恒房地产开发有限公司
施工单位：浙江中富建筑集团股份有限公司
监理单位：深圳市龙建建设监理有限公司
	1.塔式起重机基础验收不规范，基础四周无防护措施。
2.楼层、洞口、电梯井、采光井防护大量缺失。

	9
	咸宁市
	咸宁市梓山湖人民医院项目1#综合医院、3#动力中心、地下车库
	建设单位：湖北省梓山湖生态新城投资有限公司
施工单位：湖北省工建集团第三建筑工程有限公司
监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
	1.1#综合医院中庭部位搭设高度15米的混凝土模板支撑未编制专项施工方案。


- 6 -
- 7 -

