附件3

消防验收抽查程序性问题汇总

| 项目名称 | 参建单位 | 审批部门 | 程序性问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕西冶金医院医疗综合楼新建项目 | 建设单位：陕西冶金医院 设计单位：西安利群建筑工程设计有限公司 施工单位：陕西建工第五建设集团有限公司；延安申力建筑安装工程有限公司 技术服务机构：陕西普天消防检测有限公司 | 西安市雁塔区住房和城乡建设局 | 1.竣工验收报告存在涂改 2.建设工程消防验收申报表勾选错误，勾选了装饰装修；未填写屋面保温 3.受理凭证缺少使用性质、面积、高度、层数 4.平台申报使用性质填报错误； |
| 新东方西安北大街校区室内装修工程消防改造项目 | 建设单位：西安市雁塔区新东方培训中心 设计单位：浙江恒欣建筑设计股份有限公司、深圳市中装建设集团股份有限公司 施工单位：西安建荣机电工程有限公司、陕西英明建筑装饰工程有限公司 技术服务机构：陕西一方泰消防技术服务有限公司 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | 1.建设工程消防验收意见书未按照标准文书样式书写； 2.受理凭证无面积、高度、使用性质、层数 3.平台申报使用性质各处描写不统一。 |
| 西安城市运功公园体育馆提升改造项目二标段 | 建设单位：西安体育中心 设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司 施工单位：中建七局第四建筑有限公司 技术服务机构：陕西华南建筑消防设施检测维护有限公司 | 西安经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局 | 1.平台建筑保温材料描述未对应； 2.竣工报告上名称与申请表名称略有不同（多了动力中心） 3.建设工程消防验收意见书未填写验收所依据的规定 4.受理凭证未填写面积、高度、性质、层数 5.平台上技术服务单位项目负责人未填写身份证号 6.承诺书日期更改 7.验收意见书格式与标准文书不一致。 |
| 曲江·公园里二期三标段 | 建设单位：陕西圣迪特房地产开发有限公司 设计单位：陕西同济土木建筑设计有限公司 施工单位：陕西建工第十一建设集团有限公司 技术服务机构：陕西龙腾消防技术服务有限公司 | 西安市曲江新区管理委员会住房和城乡建设局 | 1.平台建筑保温材料描述未对应； 2.受理凭证未填写面积、高度、性质、层数； 3.平台上未填写使用性质 4.意见书为两段 5.竣工验收报告同一单位同一字迹 |
| 弹道射击馆室内装修工程 | 建设单位：西安弹道体育文化传播有限公司 设计单位：国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 施工单位：陕西易家居装饰工程有限公司、湖南现代德雷工程有限公司 技术服务机构：陕西信必达消防科技有限公司 | 西安高新技术产业开发区交通和住房建设局 | 1.平台申请建筑保温材料未填写； 2.没有水电暖通图纸和消防设施检测报告； 3.建设工程消防验收意见书未填写高度，意见表述不规范； 4.受理凭证未填写建筑面积、高度、使用性质、层数 5.受理验收同一天。 |
| 吉的堡翡翠国际幼儿园室内装修工程 | 建设单位：上海吉堡教育信息咨询有限公司 设计单位：中凡国际工程设计有限公司、西安市鼎艺展览装饰有限公司 施工单位：西安诺金建筑工程有限公司、北京市力安达消防安全工程有限公司 技术服务机构：陕西东鸿安全技术有限公司 | 西安市曲江新区管理委员会住房和城乡建设局 | - 网页无工程监理、无建筑保温； - 建设工程消防验收申报表未填写工程监理；未填写建筑保温、无骑缝章。 - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 西安曲江雅居乐花园幼儿园室内装修 | 建设单位：西安明思图德教育产业发展集团有限公司 设计单位：陕西智鸿建设集团有限公司、陕西仁安消防工程有限公司 施工单位：西安鑫通建设工程有限公司、陕西江河消防科技有限公司 技术服务机构：西安安磐消防技术检测有限公司 | 西安市曲江新区管理委员会住房和城乡建设局 | - 网页无工程监理、建筑保温且不应填写改变用途栏； - 建设工程消防验收申报表无工程监理、建筑保温、不应填写改变用途栏且无骑缝章； - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 当代惠尔.满堂悦MOM∧1#、2#、3#、5#、6#、 7#、8#、9#、10#、11#、12#号楼 | 建设单位：西安德威置业有限责任公司 设计单位：上海颐景建筑设计有限公司 施工单位：西安瑞安消防工程有限公司、中天西北建设投资集团有限公司 技术服务机构：/ | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | - 网页无未填写技术服务单位信息、无消防设施检测报告； - 建设工程消防验收意见书未明确使用性质且结论性意见不规范 - 建设工程消防验收申报表消防分包单位负责人未签字、无骑缝章； - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 西安交通大学口腔医院室内装修 | 建设单位：西安交通大学口腔医院 设计单位：天安云建设工程有限公司、上海康品建筑设计工程有限公司 施工单位：陕西中港建设集团有限公司、陕西友谊装饰工程有限公司 技术服务机构：陕西圣一消防安全科技有限公司 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | - 网页无未填写未填写建筑保温； - 建设工程消防验收意见书结论性意见不明确不规范； - 建设工程消防验收申报表未填写建筑保温、使用性质填写不准确、无骑缝章； - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 杨家村城中村改造项目补充用地DK-2（13#、14#、16#、18#楼及地下车库） | 建设单位：西安国谊置业发展有限公司 设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司 施工单位：江苏中南建筑产业集团有限责任公司、北京市力安达消防安全工程有限公司、中建新疆建工（集团）有限公司 技术服务机构：陕西东鸿安全技术有限公司 | 西安市雁塔区住房和城乡建设局 | - 网页缺少现场照片记录、复印件未加盖公章； - 工程竣工验收报告及消防设施检测报告中缺少现场人员签到表、各消防分部验收结论 - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑 |
| 西安曲江新区艾薇东尼艺术培训学校室内装修项目 | 建设单位：西安曲江新区艾薇东尼艺术培训学校有限公司 设计单位：陕西钟友工程技术咨询有限公司、陕西金隅北装建筑装饰设计工程有限公司 施工单位：陕西金隅北装建筑装饰设计工程有限公司、陕西凯辰消防安装工程有限公司 技术服务机构：陕西万甚鸣建设工程有限公司 | 西安市曲江新区管理委员会住房和城乡建设局 | 1.平台未填写建筑保温，使用性质填写前后不一致； 2.建设工程消防验收意见书使用性质不准确，与申报不一致； 3.建设工程消防验收申报表未填写申报日期，未填写建筑保温 ，签字处未填写日期，未加盖骑缝章； 4.受理凭证工程概况只有地址。 |
| 未央区杜家堡村城中村改造项目（国会山）南区一期6~10#、30#楼 | 建设单位：陕西聚安实业有限公司 设计单位：华图山鼎设计股份有限公司 施工单位：陕西华油建筑工程有限公司、陕西鸿昌建设集团有限公司、陕西广裕建筑工程有限公司 技术服务机构：陕西一方泰消防技术服务有限公司 | 西安市未央区住房和城市建设局 | 1.建筑保温材料只有外墙保温； 2.验收意见书未作出验收意见、未填写使用性质 3.受理凭证未填写面积、高度、使用性质、层数，未对资料进行勾选 4.没有规划许可证 5.消防设施检测报告骑缝章不完善 6.施检测报告层数表述为6+1 |
| 陕西孙思邈高新制药有限公司基地建设项目 | 建设单位：陕西孙思邈高新制药有限公司 设计单位：天津市医药设计院有限公司 施工单位：天元建设集团有限公司、陕西建工第十一建设集团有限公司、陕西翰森科技有限公司 技术服务机构：陕西瑞阳消防技术有限公司 | 咸阳市住房和城乡建设局 | 1.受理凭证未写面积高度层数使用性质 2.平台上不同施工单位的施工情况填写完全一致，错别字都一致。 |
| 西安理工大学高科学院泾河校区 | 建设单位：西安理工大学高科学院 设计单位：西北综合勘察设计研究院、西安森科建筑工程设计咨询有限公司 施工单位：陕西天瑞博翔实业有限公司、陕西中承建工集团有限公司、泾阳县建筑公司、陕西金珊建筑工程有限公司、陕西威斯特消防工程有限公司 技术服务机构：陕西一方泰消防技术服务有限公司 | 咸阳市住房和城乡建设局 | 1.受理凭证无面积高度层数使用性质； 2.平台上项目负责人未填写姓名； 3.申请表签名多处疑似同一笔迹； 4.消防设施检测报告骑缝章不完善； 5.意见书结论多余； 6.竣工报告未依据现行规范。 |
| 秦都左岸锦馨艺术学校 | 建设单位：秦都左岸锦馨艺术学校 设计单位：陕西建筑勘察设计院有限公司 施工单位：陕西天邦锦达建筑工程有限公司 技术服务机构：陕西君泰消防技术服务有限公司 | 秦都区住房和城乡建设局 | 1.平台未填写保温情况； 2.工程竣工验收报告封面页建设单位盖章为个人签章； 3.建设工程消防验收申报表建设单位盖章为个人签章； 4.建设工程消防验收申报表工程投资额填写多加单位，未填写建筑保温，未加盖骑缝章； 5.无受理凭证。 |
| 千渭澜庭商业楼 | 建设单位：宝鸡市育才房地产开发有限公司 设计单位：陕西省现代建筑设计研究院 施工单位：宝鸡市陈仓区西堡建筑工程总公司 技术服务机构：陕西宏大建功工程建设有限公司 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 1.复验申请表未加盖骑缝章； 2.验收意见书文字内容应进一步组织优化、规范。 |
| 华山站新建站房工程 | 建设单位：中国铁路西安局集团有限公司 设计单位：/ 施工单位：陕西西铁工程建筑有限公司 技术服务机构：陕西祥久顺消防安全有限公司 | 华阴市住房和城乡建设局 | - 网页使用性质填写有误、无设计单位信息、无监理单位信息、未填写建筑保温、无消防设施检测报告、许可文件只有许可证号。 - 工程竣工验收报告及消防设施检测报告缺少一页各单位基本情况； - 建设工程消防验收意见书使用性质不准确、结论表述不规范； - 建设工程消防验收申报表未总建筑面积多加单位、签字日期晚于申请日期、未填写建筑保温、未加盖骑缝章； - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目 | 建设单位：陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司 设计单位：东风设计研究院有限公司 施工单位：陕西巨九建筑科技有限公司 技术服务机构：陕西胜睿消防检测有限公司 | 渭南市住房和城乡建设局 | 1.平台申请保温材料与使用地点未对应； 2.无消防设施检测报告、未上传施工许可证、规划许可证； 3.建设工程消防验收意见书无高度； 4.建设工程消防验收意见书意见啰嗦不规范； 5.建设工程消防验收申报表无骑缝章； 6.建设工程消防验收申报表无面积高度使用性质层数； 7.平台上项目负责人未填写身份证号； 8.申请表验收情况同一字迹。 |
| 雍照华庭5#、9#、12#楼 | 建设单位：陕西秦佳房地产开发有限公司铜川分公司 设计单位：西安建筑科技大学设计研究总院 施工单位：宝鸡建安集团股份有限公司 技术服务机构：西安晶鑫消防安全技术有限公司 | 铜川市住房和城乡建设局 | - 住宅备案也应由区县一级审批； - 网页无未填写屋面保温、无消防设施检测报告、许可文件等仅许可证号； - 建设工程消防验收意见书结论性意见不规范； - 建设工程消防验收申报表未填写屋面保温、查验情况栏消防专业分包未签字、部分未填写日期、签字日期晚于申请日期、无骑缝章、有明显涂抹； - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 五美时代歌厅 | 建设单位：平利县五美时代歌厅 设计单位：湖北水都消防工程有限公司； 施工单位：陕西振霖建筑科技有限公司 技术服务机构：陕西省建筑消防设施监测有限公司 | 安康平利县住房和城乡建设局 | - 网页使用性质填写有误、竣工验收意见栏写的都一样、未填写建筑保温、许可文件中只有许可证号； - 建设工程消防验收意见书存在大段空格、结论表述不规范； - 建设工程消防验收申报表无申报日期、工程投资额及建筑面积多加单位、部分法定代表人无身份证号、未填写建筑保温、验收意见栏未填写内容以及部分没有负责人签字、无骑缝章 - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 陕西海齐酒店消防工程 | 建设单位：陕西海齐酒店管理有限公司 设计单位：陕西华夏建筑设计有限公司、湖北水都消防工程有限公司、西安五创卓艺建筑设计有限公司 施工单位：陕西枫昊建设工程有限公司、陕西鼎盛消防安全工程有限公司 技术服务机构：陕西大志天成消防技术服务有限公司 | 安康市住房和城乡建设局 | 1.平台项目类别应勾选应为改建装修项目； 2.申报装修工程不设计外墙保温； 3.工程竣工验收报告首页未填写时间； 4.检测报告《建规》2018依据和设计审核意见书《建规》2014依据不相同； 5.意见书内容不全面、不准确； 6.不合格意见书依据《建规》2014版，图纸设计依据为《建规》2018版； 7.设计单位（湖北）资质填写错误，并于电子版申报表不一致； 8.8月9日的不合格意见书涉及36条意见，但8月30日就整改完毕申报复验，从整改报告内容看，有些问题并没有完全整改到位，需要规划调整才能整改。 |
| 碧桂园·金州府一期一标段 | 建设单位：安康高新鑫盛康龙房地产开发有限公司 设计单位：广东博意建筑设计院有限公司 施工单位：广东腾越建筑工程有限公司、陕西振霖建筑科技有限公司 技术服务机构：陕西大志天成消防技术服务有限公司 | 安康高新区住房和城乡建设局 | 1.竣工报告未加盖骑缝章； 2.检测报告《建规》依据与原设计审核意见书《建规》依据不相同。原审核意见书为2014版，检测报告为2018版； 3.建设工程消防验收申报表未加盖骑缝章； 4.消防检测时为施工临时用电。 |
| 天汉文化公园A区房建(天汉文化公园A3#楼) | 建设单位：汉中市滨江新区实业开发有限公司 设计单位：华图山鼎设计股份有限公司 施工单位：陕西建工第一建设集团有限公司 技术服务机构：陕西泽安消防科技有限公司 | 汉中市住房和城乡建设局 | 1.验收申请表电子版缺少检测机构信息； 2.竣工验收报告内容缺少人员组成，《建规》依据不准确； 3.该工程依据2014版《建规》设计审核合格，但检测报告依据《建规》2018版，依据中还缺少气体灭火系统、建筑灭火器配置规范等规范依据，可能存在套用检测报告情况； 4.验收意见书对建设工程基本情况未详细标明，缺少建筑层数、使用性质、等内容； 5.申报表电子版缺少主体责任单位签字； 6.纸质版基本情况栏填写不规范，未反映工程建设情况； 7.受理内容对工程建设情况表述不清晰； 8.单位上传资料存在模糊情况，该工程2015年12月取得的设计审查合格意见书中的建设项目包含A区1号楼；2a、2b、2c、2d、2e号楼；3a、3b、3c号楼；4号楼、地下车库。但上传资料显示不出，且建筑面积对不上。不能准确显示验收的具体建设工程项目； 9.验收申请表对建设工程描述不准确； 10.受理、办结一天时间。 |
| 华阳国际饭店 | 建设单位：陕西华阳国际饭店有限责任公司 设计单位：陕西市政建筑设计研究院有限公司 施工单位：陕西正天建设有限公司 技术服务机构：陕西邦众消防安全技术有限公司 | 商洛市住房和城乡建设局 | 1.平台申请无屋面保温； 2.缺少消防设施检测报告； 3.未上传施工许可证和规划许可证； 4.建设工程消防验收意见书意见啰嗦； 5.受理凭证无面积、高度、层数、使用性质； 6.申请表上申请日期早于项目负责人签字日期； 7.竣工验收报告有涂抹； 8.意见书上使用性质的填写与平台不一致。 |
| 延安华润希望小镇（米兰花酒店）建设项目 | 建设单位：延安市宝塔区城乡建设投资有限公司 设计单位：西安交大康桥建筑规划设计研究院有限公司 施工单位：华润建筑有限公司 技术服务机构：陕西飞鸿消防检测有限公司 | 宝塔区住房和城乡建设局 | 1.平台使用性质填写有误； 2.平台未填写屋面保温； 3.无消防设施检测报告； 4.竣工验收报告无各分部工程验收结论、无五方主体签字； 5.建设工程消防验收意见书使用性质描述不准确； 6.建设工程消防验收申报表保温填写不全，签字处无日期； 7.建设工程消防验收申报表未加盖骑缝章； 8.受理凭证填写不准确，只有地址。 |
| LIV.SHOW-KTV项目消防改造工程 | 建设单位：延安润声娱乐有限公司 设计单位：陕西博天节能环保科技有限公司 施工单位：陕西金嘉盛建设工程有限公司 技术服务机构：陕西山峰消防检测有限公司 | 延安宝塔区住房和城乡建设局 | 1.竣工验收报告未加盖骑缝章 2.未上传消防检测报告 3.受理凭证未注明申请项目详细情况； 4.受理时间与办结时间仅一天 |
| 靖边采油厂宁条梁油区产建地面工程大阳湾接转注水站 | 建设单位：延长油田股份有限公司靖边采油厂 设计单位：西安长庆科技工程有限责任公司 施工单位：中国化学工程第十三建设有限公司 技术服务机构：榆林聚业达消防技术服务有限公司 | 榆林市靖边县住房和城乡建设局 | 1.未上传消防检测报告 2.申请表签字部分存在一人书写可能； 3.建设工程消防验收意见书未有受理时间、未有明确意见 4.建设工程消防验收申报表未加盖骑缝章 5.系统申报时间7月3日，受理凭证申请时间8月23日，受理9月24日。上述时间是否有要求。 |
| 万科大都会五期1#、2#、6#、7#及地下车库 | 建设单位：神木市锟源矿业有限公司 设计单位：华东建筑设计研究院有限公司 施工单位：大连盈帆建设工程有限公司、西安瑞安消防工程有限公司 技术服务机构：西安祺智消防检测有限公司 | 西咸新区住房和城乡建设局 | - 网页保温所在层数描述不清楚、许可文件中只有许可证号； - 工程竣工验收报告及消防设施检测报告无各消防分部验收结论、无总体结论以及五方盖章； - 建设工程消防验收申报表总建筑面积多加单位、查验情况及意见中五方单位项目负责人未签字；保温所在层数描述不清、无骑缝章 - 受理凭证中工程概况缺少建筑面积、建筑高度、建筑层数及使用性质。 |
| 中国邮政速递物流西北（西安）航空电商物流中心（一期） | 建设单位：中国邮政速递物流股份有限公司陕西省分公司 设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司 施工单位：陕西建工第五建设集团有限公司 技术服务机构：陕西博安消防科技有限公司 | 西咸新区住房和城乡建设局 | 1.工程竣工验收报告缺少技术服务盖章； 2.建设工程消防验收意见书缺少使用性质、意见表述不规范。 3.建设工程消防验收申报表缺少技术服务机构盖章；缺少建设单位签字 4.受理凭证缺少使用性质、面积、高度、层数 |
| 神木市锟源矿业有限公司煤矿工业广场项目 | 建设单位：神木市锟源矿业有限公司 设计单位：内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司 施工单位：陕西晟旭德建筑工程有限公司、中国二冶集团有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、陕西唐冠建设工程有限公司、内蒙古金浩达建设工程有限公司 技术服务机构：陕西铭阳消防设备检测有限公司 | 神木市住房和城乡建设局 | - 网页使用性质填写不准确、无屋面保温、许可文件中只有许可证号、总建筑面积大于10万平米，属于特殊工程范畴，不应为备案抽查； - 工程竣工验收报告及消防设施检测报告未填写验收日期，面积未标明单位； - 建设工程消防验收意见书表述不规范； - 受理凭证缺失； |