附件1

市县级检查典型问题汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合规经营及资质资格方面 | | | | | | | | |
| 问题类型 | | | 企 业 名 称 | | | | 具 体 问 题 | |
| 合规经营  方面 | 1.部分企业对分支机构失管失控，有的分支机构超期或超授权经营 | | 中北工程设计咨询有限公司陇东分公司 | | | | 负责人与实际负责人不符，业务协议签署负责人、签署日期同实际不符 | |
| 北京清大原点建筑设计有限公司武威分公司 | | | | 总公司法人授权委托书超越期限 | |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司武威分公司 | | | | 已被明确中止授权，仍在承揽任务 | |
| 2.部分企业未及时变更相关登记手续，实际信息同注册信息不符 | | 中甘肃正元建筑设计有限责任公司 | | | | 企业技术负责人与工程设计资质证书不一致，未及时办理变更手续 | |
| 张掖市建工设计有限责任公司 | | | | 办公场所地址与营业执照登记地址不符 | |
| 西桥设计有限公司陇南分公司 | | | | 办公场所与营业执照内容暂不一致，营业登记未及时更新 | |
| 问题类型 | | | 企 业 名 称 | | | | 具 体 问 题 | |
| 合规经营  方面 | 3.少数企业不配合检查 | | 兰州江明水利水电工程设计咨询有限公司白银分公司、定西市水利水电勘测设计研究院白银分院 | | | | 以正在注销为由拒绝接受白银市主管部门检查 | |
| 中鸿亿博集团有限公司武威分公司 | | | | 不配合武威市主管部门检查 | |
| 4.个别设计单位存在违规转包、分包问题 | | 中城科泽工程设计有限责任公司甘肃庆阳分公司 | | | | 在镇原县机动车驾驶人Cl/C2(小型汽车）考试基地建设项目中转包、分包勘察设计业务，涉嫌违反《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察质量管理办法》等法律法规规定，镇原县住建局进行了专题查处 | |
| 资质资格  方面 | 1.部分企业未按规定聘用专业技术人员 | | 中铭工程设计咨询有限公司清水分公司 | | | | 未按规定为全部人员缴纳社保 | |
| 永建设计集团有限公司陇南分公司、中塍勘察设计有限公司陇南分公司、华黔设计有限公司陇南分公司、杭州水利水电勘测设计有限公司陇南分公司、西桥设计有限公司陇南分公司 | | | | 未按规定缴纳社保 | |
| 2.部分企业技术人员配备不足，继续教育不到位 | | 甘肃正元建筑设计有限责任公司 | | | | 建筑专业人员配备不足 | |
| 北京清大原点建筑设计有限公司武威分公司 | | | | 技术人员配备不足 | |
| 核工业武威工程勘察有限公司、甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 | | | | 有关注册人员完成规定继续教育学时的资料不齐全 | |
| 勘察设计质量方面 | | | | | | | | |
| 问题类型 | | 项目名称 | | 责任单位  （勘察） | 责任单位  （设计） | 责任单位  （审查） | | 存在的问题 |
| 1.勘察设计深度不足，不能完全满足建筑施工和使用要求。部分单位勘察设计质量问题严重，有的存在违反建设工程强制性标准条文、存在重大安全隐患等质量问题 | | 森林公园·壹号院（一期）项目 | | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 正东空间实业有限公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | | 勘察取样不足，勘探平面布置图未标注土试样钻孔，平面布置图、工程地质剖面图、钻孔柱状图等图件中钻孔类型不吻合，防火分区窗间楼宽度过小等问题 |
| 建设街区棚户区改造（二期）项目 | | / | 甘肃宏图建筑设计有限公司 | 兰州城市建设设计院 | | 内、外雨水管选项不符合当地严寒气候分区要求，门窗过梁仅注明图集页码，缺失具体选型和等级要求，设计依据中列入《湿陷性黄土地区建筑规范》，不适用于嘉峪关地区 |
| 绿洲尚城住宅小区建设项目 | | 核工业天水工程勘察院 | 甘肃筑鼎建设有限责任公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | | 岩土勘察报告场地抗震烈度取值有误，钻孔柱状图没有标记动力触探试验数据且内容不全，卫生间、厨房墙下混凝土台做法与建筑专业说明不一致 |
| 嘉峪关第一人民医院住院部综合楼改扩建项目 | | / | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | | 场地东南角标记高程不满足场地排水要求，核磁放射室墙面、楼面工程构造做法未明确防辐射处理措施 |
| 甘肃瑞东化工有限公司年产1.36万吨高效、低毒农药原药、制剂和中间体项目 | | / | 中化化工科学技术研究总院有限公司 | 兰州新区探索缩小审查范围项目 | | 存在违反建设工程强制性标准问题，责令相关设计单位进行整改，行政处罚总计100万元 |
| 兰州安佑生物科技有限公司年产24万吨饲料项目 | | / | 甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 | 兰州新区探索缩小审查范围项目 | |
| 问题类型 | | 项目名称 | | 责任单位  （勘察） | 责任单位  （设计） | 责任单位  （审查） | | 存在的问题 |
| 1.勘察设计深度不足，不能完全满足建筑施工和使用要求。部分单位勘察设计质量问题严重，有的存在违反建设工程强制性标准条文、存在重大安全隐患等质量问题 | | 兰州中润新能源科技有限公司年产1000万只塑料包装新材料项目 | | / | 山东新达工程设计有限公司 | 兰州新区探索缩小审查范围项目 | | 见上页 |
| 兰州紫东药业有限公司年产280吨医药中间体及原料药项目 | | / | 山西新唐工程设计股份有限公司 | 兰州新区探索缩小审查范围项目 | |
| 甘肃三建兰州新区生产基地投资建设项目 | | / | 甘肃省建设设计咨询集团有限公司 | 兰州新区探索缩小审查范围项目 | |
| 甘肃桔源生物科技有限公司年产300吨香料、医药中间体系列产品生产项目 | | / | 中凡国际工程设计有限公司 | 兰州新区探索缩小审查范围项目 | |
| 2.部分勘察设计单位质量管理体系缺失，质量主体责任未落实 | | 白银市靖远县金地时代广场项目 | | / | 智诚建科设计有限公司 | / | | 设计单位变更资料管理混乱且有缺失，记录不完整 |
| 武威历史文化街区道路畅通工程、凉州区武兴路递路建设工程项目、武威邦泰河西名邸建设项目 | | 核工业武威工程勘察院 | / | / | | 缺少勘察项目负责人参加工程技术交底、阶段验收等资料 |
| 金沙镇吴府村小康住宅四期建设项目、今朝丽景华府建设项目、凉州区金山小学建设项目、武威万嘉臻园（壹号院、琐园）建设项目 | | / | 甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 | / | | 缺少设计项目负责人、专业负责人参会技术交底、阶段验收等资料 |
| 武威铁路中学综合实验楼建设项目、凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目 | | / | 中联合创设计有限公司 | / | |